## İCMAL
İSÜ TOPKAPI YERLEŞKESİ 4. ETAP İHALE DOSYASI 2.KAT SOSYAL ALANLAR VE İLAVE CEPHE-ÇELİK-ASANSÖR YAPIMI İŞLERİ
SIRA NO | İMALATIN ADI | TUTAR
1 | İNŞAAT YAPIM İŞLERİ (2.KAT SOSYAL ALANLAR) | 0
2 | MOBİLYA YAPIM İŞLERİ (2.KAT SOSYAL ALANLAR) | 0
3 | MEKANİK YAPIM İŞLERİ(2.KAT SOSYAL ALANLAR) | 0
4 | ELEKTRİK YAPIM İŞLERİ(2.KAT SOSYAL ALANLAR) | 0
5 | İLAVE CEPHE, ÇELİK VE ASANSÖR YAPIM İŞLERİ | 0
| TOPLAM TUTAR | 0
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## İNŞAAT YAPIM İŞLERİ (2.KAT)
İNŞAAT YAPIM İŞLERİ (2.KAT SOSYAL ALANLAR)
SIRA NO | İŞİN TANIMI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | Mevcut zemin seramik söküm işi (bina içi+teras) | M2 | 2859.168 |  | 0
2 | PVC malzeme (karo) | M2 | 565.702 |  | 0
3 | PVC işçilik yapılması (karo) | M2 | 565.702 |  | 0
4 | 2WR+40*60*1,5 mm+Knauf İnsulation+2WR Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | M2 | 142.6939 |  | 0
5 | 2FX+40*60*1,5 mm+knauf insulation+2FX çelik konstrüksiyonlu bölme duvar imalatı | M2 | 92.2896 |  | 0
6 | 2WR+40*60*1,5 mm+Knauf İnsulation+WR+FX Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | M2 | 72.913 |  | 0
7 | 2WR+40*40*1,5 mm+Knauf İnsulationÇelik Konstrüksiyonlu Giydirme Duvar İmalatı | M2 | 51.9912 |  | 0
8 | 2FX+40*40*1,5 mm+Knauf İnsulationÇelik Konstrüksiyonlu Giydirme Duvar İmalatı | M2 | 18.2074 |  | 0
9 | WR+40*20*1,5 mm profil ile alçıpan asma tavan yapılması | M2 | 95.82 |  | 0
10 | FX+40*20*1,5 mm profil ile alçıpan asma tavan yapılması | M2 | 44.724 |  | 0
11 | Duvar Saten Alçı | M2 | 858.168 |  | 0
12 | Tavan Saten Alçı | M2 | 140.544 |  | 0
13 | Ortak Alan Tavan Siyah Boya Yapılması (KASET DÜZ OLARAK ÖLÇÜLMÜŞTÜR) | M2 | 448.944 |  | 0
14 | Duvar Boya Yapılması (Saten alçı üzeri) | M2 | 858.168 |  | 0
15 | Tavan Boya Yapılması (Saten alçı üzeri) | M2 | 140.544 |  | 0
16 | SERAMİK DÖŞEME (MALZEME+İŞÇİLİK) | M2 | 95.82 |  | 0
17 | SERAMİK DUVAR (MALZEME+İŞÇİLİK) | M2 | 408.402 |  | 0
18 | ISLAK HACİMLERDE ÇİMENTO ESASLI ÇİFT KOMPENANTLI SÜRME İZOLASYON YAPILMASI (SÜZGEÇ ETRAFLARINA POLİÜRETAN UYGULAMA YAPILACAKTIR) | M2 | 95.82 |  | 0
19 | Teras su yalıtımı poliüretan tek komponentli uv dayanımlı | M2 | 2288.784 |  | 0
20 | Çift yöne açılır kapı yanları sabit camları (h:2,8 alınmıştır) | M2 | 19.4208 |  | 0
21 | Çift yöne açılır kapı yapılması (174*240()yerinde keşif yapılacaktır)(teras) | AD | 1 |  | 0
22 | Mevcutta olan terasa açılan sabit cam ve kapının sökülmesi | M2 | 24.696 |  | 0
23 | Asansör önü boyalı cam yapılması | M2 | 26.976 |  | 0
24 | Mermer lavabo (232,5x60) CM | MT | 2.79 |  | 0
25 | Mermer lavabo (194x60) CM | MT | 2.328 |  | 0
26 | Mermer lavabo (307x60)CM | MT | 3.684 |  | 0
27 | Mermer lavabo (547,5x60)CM | MT | 6.57 |  | 0
28 | Mermer lavabo (110x60)CM | MT | 2.64 |  | 0
29 | Saksı | AD | 8 |  | 0
30 | Teras EPDM Zemin Kaplama Yapılması (basket ve tenis sahaları dışı metraj) | M2 | 1429.4016 |  | 0
31 | Basketbol sahası yapımı (1495CMX2592CM) (zemin epdm+saha etrafı çit+pota) | SET | 1 |  | 0
32 | Basketbol sahası yapımı (776,5CMX1484,4CM) (zemin epdm+saha etrafı çit+pota) | SET | 1 |  | 0
33 | Tenis sahası yapımı (776,5CMX1484,4CM)(zemin epdm+saha etrafı çit+file) | SET | 1 |  | 0
34 | Basketbol ve tenis sahası malzemlerli terasa çıkarılması işi | SET | 1 |  | 0
35 | Teras çatı kenarı parapet üstü mesh yapılması (h:1,3 alınmıştır) | M2 | 189.4464 |  | 0
36 | PANİK BARLI YANGIN KAPISI F-90 (90*240) | AD | 1 |  | 0
37 | PANİK BARLI YANGIN KAPISI F-90 (110*210) | AD | 1 |  | 0
38 | Kayar kapı (tek yöne) (150*240) | AD | 1 |  | 0
39 | Cubicle kompakt wc kapısı (80*240) | AD | 15 |  | 0
40 | 40*40*2 mm antipas boyalı kutu profil ile ortak alan platform yapılıp (60 cm arayla) üzerine 18 mm ham mdf platform üzeri kaplama yapılması (çift kat) | M2 | 59.674 |  | 0
41 | Açık hava sineması için 40*40*2 mm antipas boyalı kutu profil ile teras çatı platform yapılıp (60 cm arayla) üzerine betopan platform üzeri kaplama yapılması | M2 | 45.1008 |  | 0
42 | Basketbol salonu ve tenis sahası için 40*40*2 mm antipas boyalı kutu profil ile teras çatı platform yapılıp (60 cm arayla) üzerine betopan platform üzeri kaplama yapılması | M2 | 115.2 |  | 0
43 | Açık hava sineması, tenis sahası ve basket bol salonu platformlar üzeri sıva+boya yapılması | M2 | 160.3008 |  | 0
44 | Açık hava sineması için fiber sandalye | AD | 194 |  | 0
45 | Basketbol sahası ve tenis sahası için plastik sandalye | AD | 320 |  | 0
46 | Asma klozet | AD | 10 |  | 0
47 | Asma klozet kapağı | AD | 10 |  | 0
48 | Gömme rezervuar | AD | 11 |  | 0
49 | Filtreli ara musluk | AD | 11 |  | 0
50 | Lavabo sifonu | AD | 11 |  | 0
51 | Klozet kapak kağıtlığı | AD | 11 |  | 0
52 | Çöp kutusu | AD | 20 |  | 0
53 | Engelli asma klozet | AD | 1 |  | 0
54 | Engelli asma klozet kapağı | AD | 1 |  | 0
55 | Engelli lavabo | AD | 1 |  | 0
56 | Engelli lavabo bataryası | AD | 1 |  | 0
57 | Engelli lavabo üzeri ayna | AD | 1 |  | 0
58 | Engelli tutunma barı | AD | 1 |  | 0
59 | Duş teknesi (120*90)cm | AD | 5 |  | 0
60 | Banyo tepe duşu | AD | 5 |  | 0
61 | Pisuvar | AD | 2 |  | 0
62 | Ankastre stop valf krom (+) | AD | 11 |  | 0
63 | Ankastre stop valf ( sıva altı grubu) | AD | 11 |  | 0
64 | Kumanda paneli | AD | 11 |  | 0
65 | Moloz atımı (büyük kamyon) | sefer | 48 |  | 0
66 | Moloz atımı (küçük kamyon) | sefer | 77 |  | 0
| TOPLAM TUTAR |  |  |  | 0
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## 1.2-İNŞAAT-KÜTÜPHANE ZEMİN KAT (hidden)
İNŞAAT İŞLERİ
SIRA NO | İŞİN TANIMI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 2WR + 40x60x1,5 mm + Knauf İnsulation + 2WR Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | m2 | 121.8 | 1450 | 176610 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT BAMAX
2 | 2FX+40*60*1,5 mm+knauf insulation+2fx çelik konstrüksiyonlu bölme duvar imalatı | MTÜL | 20.21 | 2422.48 | 48958.3208 | 18 KASIM OANYLI BR. FİYAT BAMAX
3 | WR+40*20*1,5 mm profil ile alçıpan asma tavan yapılması | m2 | 42.69 | 800 | 34152 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT BAMAX
4 | Tavan Saten Alçı | m2 | 1539.94 | 250 | 384985 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT BAMAX
5 | Tavan boya yapılması (saten alçı üzeri) | m2 | 42.69 | 150 | 6403.5 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT BAMAX
6 | Tavan Siyah Boya Yapılması | m2 | 1497.25 | 104.92 | 157091.47 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT BAMAX | 463.25
7 | PVC malzeme ( fire eklenmemiştir) (karo) | m2 | 1034 | 651.5483 | 673700.9525 | 5.12.2025 ONAYLI FİYAT 13,15 £
8 | PVC işçilik yapılması (karo) | m2 | 1034 | 242.3 | 250538.2 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
9 | LVT özel yapıştırıcı malzeme+işçilik (sarfiyat 0,35 kg/m2) | kg | 361.9 | 143.44 | 51910.936 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
10 | Self Leveling Yapılması (malzeme +işçilik 1 m2 de 1 mm kalınlık için 1,5 kg gider ortalama 16 mm kalınlıkta) (1 torba:25 kg) | torba | 992.64 | 1114.56 | 1106356.8384 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
11 | Epoksi işçiliği | m2 | 1034 | 222.91 | 230488.94 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
12 | Çelik macun | kg | 20.6798 | 188.99 | 3908.2808 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
13 | Bally | kg | 56.2958 | 300.45 | 16914.0796 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
14 | 5+5 temperli camlı ve alüminyum profilli cam bölme yapılması imalatı ve montajı (YÜKSEKLİK İÇİN YERİNDE KEŞİF YAPILMALIDIR.H:220 ALINMIŞTIR) | m2 | 44.462 | 5720 | 254322.64 | 24 kasım onaylı br. Fiyat çakra
15 | Cam filmi kaplama DEGRADE (YÜKSEKLİK İÇİN YERİNDE KEŞİF YAPILMALIDIR.H:150 ALINMIŞTIR) | m2 | 30.315 | 750 | 22736.25 | 22 kasım onaylı br. Fiyat ALE
16 | Otomatik kayar kapı (çift yöne- giriş sensörlü -çıkış sensörlü)205*220 (GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARI) (YERİNDE KEŞİF YAPILMALIDIR) | adet | 3 | 88740.1616 | 266220.4848 | 18 kasım onaylı br. Fiyat dorma kaba
17 | Kütüphane giriş bitki | adet | 1 | 120000 | 120000 | orhan beyden
18 | WC Cubicle kabin H:210 KASTAMONU ENTEGRE (ayak boy dahil) (12 mt yerinde keşif yapılmalıdır) | m² | 25.2 | 3587 | 90392.4 | 4 kasım onaylı br. Fiyat wetcom kabin
19 | Zemin Seramik Malzeme+İşçilik | m2 | 42.69 | 1085 | 46318.65 | 14.08.2025 ÇANAKKALE MLP KALE SERAMİK 235 TL/M2(22.09.2025 GÜNCEL FİYATDA ALINDI)- İSÜ28.07.2025 SERAMİK İŞÇİLİK 850 TL/M2
20 | Duvar Seramik Malzeme+İşçilik | m2 | 133.72 | 1085 | 145086.2 | 14.08.2025 ÇANAKKALE MLP KALE SERAMİK 235 TL/M2(22.09.2025 GÜNCEL FİYATDA ALINDI)- İSÜ28.07.2025 SERAMİK İŞÇİLİK 850 TL/M2
21 | ISLAK HACİMLERDE ÇİMENTO ESASLI ÇİFT KOMPENANTLI SÜRME İZOLASYON YAPILMASI (SÜZGEÇ ETRAFLARINA POLİÜRETAN UYGULAMA YAPILACAKTIR) | m2 | 42.69 | 575 | 24546.75 | 28 ekim onaylı br. Fiyat özde
22 | Ahşap kapı (110*220 yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 5 | 19158.3333 | 95791.6667 | 28.07.2025 FİYAT
23 | Yangın kapısı pushbarlı -F-90 KARTLI (100*220 yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 1 | 25000 | 25000
24 | Yangın kapısı pushbarlı -F-90 (110*220 yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 2 | 25000 | 50000
25 | Kolon MDF üzeri Füme ayna kaplama (H:5,35 yerinde keşif yapılmalıdır.) | m2 | 355.454 | 4100 | 1457361.4 | 19 ağustos onaylı br. Fiyat yeşilyurt
26 | MDF üzeri boyalı cam (H:5,35 yerinde keşif yapılmalıdır.) | m2 | 93.411 | 4000 | 373644 | 1 aralık onaylı br. Fiyat yeşilyurt
27 | Blackout stor perde | m2 | 216.832 | 530 | 114920.96 | 31.10.2025 göztepe onaylı br. Fiyat
28 | Lavabo | adet | 7 | 1353.75 | 9476.25 | 1.09.2025 BURSA ONAYLI FİYAT
29 | Lavabo Bataryası | adet | 7 | 1700 | 11900 | 1.09.2025 BURSA ONAYLI FİYAT
30 | Engelli Lavabo Bataryası | adet | 1 | 3479.19 | 3479.19 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
31 | Klozet | adet | 7 | 6450 | 45150 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
32 | Engelli klozet | adet | 1 | 2790 | 2790 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
33 | Tutunma barı | adet | 1 | 4368.76 | 4368.76 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
34 | Klozet kapağı | adet | 7 | 1300 | 9100 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
35 | Engelli klozet kapağı | adet | 1 | 950 | 950 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
36 | Tuvalet kağıtlığı | adet | 8 | 602.55 | 4820.4 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
37 | Filtreli Ara Musluk | adet | 8 | 137.4 | 1099.2 | 1.09.2025 BURSA ONAYLI FİYAT
38 | Lavabo Sifonu | adet | 8 | 1176.78 | 9414.24 | 1.09.2025 BURSA ONAYLI FİYAT
39 | Basmalı Lavabo Süzgeci | adet | 8 | 3114 | 24912 | 1.09.2025 BURSA ONAYLI FİYAT
40 | Çöp Kovası | adet | 8 | 599.91 | 4799.28 | 1.09.2025 BURSA ONAYLI FİYAT
41 | Gömme rezervuar | adet | 8 | 4519.43 | 36155.44 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
42 | Hareketli ayna | adet | 1 | 4355.02 | 4355.02
43 | Usta yevmiyesi | yev |  |  | 0
44 | Düz işçi yevmiyesi | yev |  |  | 0
| TOPLAM TUTAR |  |  |  | 6401129.6996
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## 1.2-İNŞAAT-KÜTÜPHANE ZEMİN ASMA (hidden)
İNŞAAT İŞLERİ
SIRA NO | İŞİN TANIMI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 2FX + 40x60x1,5 mm + Knauf İnsulation + 2FX Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | m2 | 85.56 | 1450 | 124062 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT
2 | 2FX+40*60*1,5 mm+knauf insulation+2fx çelik konstrüksiyonlu bölme duvar imalatı | MTÜL | 83.84 | 2422.48 | 203100.7232 | 18 KASIM OANYLI BR. FİYAT BAMAX
3 | Duvar Saten Alçı | m2 | 171.12 | 250 | 42780 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT
4 | Duvar Boya Yapılması (Saten alçı üzeri) | m2 | 171.12 | 150 | 25668 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT
5 | PVC malzeme ( fire eklenmemiştir) (karo) | m2 | 463.25 | 651.5483 | 301829.7546 | 13.10.2025 BURSA LİV ONAYLI FİYAT 9,5 £
6 | PVC işçilik yapılması (karo) | m2 | 463.25 | 242.3 | 112245.475 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
7 | LVT özel yapıştırıcı malzeme+işçilik (sarfiyat 0,35 kg/m2) | kg | 162.1375 | 143.44 | 23257.003 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
8 | Self Leveling Yapılması (malzeme +işçilik 1 m2 de 1 mm kalınlık için 1,5 kg gider ortalama 16 mm kalınlıkta) (1 torba:25 kg) | torba | 444.72 | 1114.56 | 495667.1232 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
9 | Epoksi işçiliği | m2 | 463.25 | 222.91 | 103263.0575 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
10 | Çelik macun | kg | 9.4084 | 188.99 | 1778.087 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
11 | Bally | kg | 25.089 | 300.45 | 7537.9825 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
12 | Yangın kapısı pushbarlı -F-90 KARTLI (100*220 yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 1 | 25000 | 25000
13 | 5+5 temperli camlı ve alüminyum profilli cam bölme yapılması imalatı ve montajı (YÜKSEKLİK İÇİN YERİNDE KEŞİF YAPILMALIDIR.H:220 ALINMIŞTIR) | m2 | 150.568 | 5720 | 861248.96 | 24 kasım onaylı br. Fiyat çakra
14 | Cam filmi kaplama DEGRADE (YÜKSEKLİK İÇİN YERİNDE KEŞİF YAPILMALIDIR.H:150 ALINMIŞTIR) | m2 | 125.76 | 750 | 94320 | 22 kasım onaylı br. Fiyat ALE
15 | Cam doğrama kapı 120*220 (yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 7 | 24999.996 | 174999.972 | 10.07.2025 YEŞİLYURT 120/220 FİYATTI:25.000
16 | Cam korkuluk 5+5 Lamine camlı (H:120 alınmıştır) | m2 | 17.4 | 8447.181 | 146980.9488
17 | Blackout stor perde | m2 | 78.708 | 530 | 41715.24 | 31.10.2025 göztepe onaylı br. Fiyat
18 | Usta yevmiyesi | yev |  |  | 0
19 | Düz işçi yevmiyesi | yev |  |  | 0
| TOPLAM TUTAR |  |  |  | 2785454.3268
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## MOBİLYA YAPIM İŞLERİ (2.KAT)
MOBİLYA YAPIM İŞLERİ (2.KAT SOSYAL ALANLAR)
KAT | MAHAL | ÜRÜN | ÜRÜN GÖRSEL | PROJE MAHALİ | TEKNİK AÇIKLAMA | ÖLÇÜ | ADET | BİRİM | BRİ FİYAT | TP. FİYAT
2 KAT | 2.KAT | SOYUNMA DOLAPLARI |  | #VALUE! | KASTAMONU ENTEGRE 18 MM DAFNE MDFLAM | 120*45*210 | 17 | ADET |  | 0
2 KAT | 2.KAT | KAPI |  | #VALUE! | ALÜMİNYUM KAPI KASASI RAL 7006 LAKE KANAT RAL 7006 | 110*240 | 14 | ADET |  | 0
2 KAT | 2.KAT | İKİLİ KOLTUK |  | #VALUE! | METAL KROM AYAK SUNİ DERİ KAPLAMA | 160*85 | 20 | ADET |  | 0
2 KAT | 2.KAT | KARE KOLTUK |  | #VALUE! | METAL KROM AYAK SUNİ DERİ KAPLAMA | 160*85 | 3 | ADET |  | 0
2 KAT | 2.KAT | CAFE ALANI KOLTUK |  | #VALUE! |  |  | 15 | ADET |  | 0
2 KAT | 2.KAT | CAFE ALANI YUVARLAK SEHPA |  | #VALUE! | CAM 60 CM METAL AYAK AHŞAP TABLA | ÇAP 60 | 3 | ADET |  | 0
2 KAT | 2.KAT | DİNLENME ALANI KOLTUK |  | #VALUE! |  |  | 8 | ADET |  | 0
2 KAT | 2.KAT | DİNLENME ALANI SEHPA |  | #VALUE! | CAM 60 CM METAL AYAK AHŞAP TABLA | ÇAP 60 | 11 | ADET |  | 0
2 KAT | 2.KAT | ANFİ OTURMA ALANI |  | #VALUE! | AHŞAP KAPLAMA |  | 2 | SET |  | 0
2 KAT | 2.KAT | ANFİ OTURMA ALANI MİNER |  | #VALUE! | KUMAŞ KAPLI SÜNGE MİNDER |  | 24 | SET |  | 0
2 KAT | 2.KAT | CAFE CORNER |  | #VALUE! |  |  | 1 | SET |  | 0
TOPLAM | [9 empty] | 0

## MEKANİK YAPIM İŞLERİ(2.KAT)
MEKANİK YAPIM İŞLERİ (2.KAT SOSYAL ALANLAR)
SIRA NO | POZ NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MARKA | MİKTAR | BR. | MALZEME BİRİM FİYAT (TL) | MALZEME TUTAR (TL) | İŞCİLİK BİRİM FİYAT (TL) | İŞCİLİK TUTAR (TL) | GENEL GİDER&KAR BİRİM FİYAT (TL) | GENEL GİDER&KAR TUTAR (TL) | BİRİM FİYAT TL | TUTAR TL
| *** | GENEL ÜST TOPLAM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| A | SIHHİ TESİSAT |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | Fotoselli Lavabo Bataryası | Mimari Gurup Termin - Yalnız İşcilik | 14 | Adet | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Engelli Lavabo Montajı | Mimari Gurup Termin - Yalnız İşcilik | 2 | Adet | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ara Musluk - 1/2" (Rozet Dahil) | Mimari Gurup Termin - Yalnız İşcilik | 29 | Adet | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Plastik lavabo ve eviye sifonu | Mimari Gurup Termin - Yalnız İşcilik | 15 | Adet | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Tepe Duşlu Ankastre Duş Seti | Mimari Gurup Termin - Yalnız İşcilik | 4 | Adet | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Gömme Rezervuarlı, Asma Klozet, Basma Butonu ve Taharet Musluk Montajı | Mimari Gurup Termin - Yalnız İşcilik | 11 | Adet | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Engelli Tutunma Bar Montajları | Mimari Gurup Termin - Yalnız İşcilik | 4 | Adet | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Engelli Hareketli Tutunma Bar Montajı | Mimari Gurup Termin - Yalnız İşcilik | 11 | Adet | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Tuvalet Kağıtlık Montajı | Mimari Gurup Termin - Yalnız İşcilik | 11 | Adet | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Kağıt Havluluk Montajı | Mimari Gurup Termin - Yalnız İşcilik | 15 | Adet | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Sabunluk Montajı | Mimari Gurup Termin - Yalnız İşcilik | 15 | Adet | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Fotoselli Pisuvar Montajı | Mimari Gurup Termin - Yalnız İşcilik | 3 | Adet | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borularn 3/4" ø25/3,5 mm temiz su boruları - PN20 | Hakan/Muadili | 288 | mt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli | Hakan/Muadili | 54% | % |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (Ses İzoleli) | Hakan/Muadili | 96 | mt. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
16 |  | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (Ses İzoleli) | Hakan/Muadili | 60 | mt. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
17 |  | PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su boruları (geçme muflu) montaj malzemesi bedeli | Hakan/Muadili | 90% | % |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Otomatik Pis Su Havalık Cihazı Ø 100 mm'ye kadar (Ø 100 mm dahil) | Studor/Muadili | 4 | Adet |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | Ayvaz/Muadili | 15 | Adet |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| B | KLİMA TESİSATI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | Kaset Tipi VRF İç Ünite Demontaj-Montaj | Hizmet Alımı | 3 | Adet | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Merkezi Klima Sistemi Demontaj Sonrası Gaz Şarjı ve Devreye Alma İşleri | Hizmet Alımı | 2 | Set |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 25 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | Pimtaş/Muadili | 22 | mt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 32 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | Pimtaş/Muadili | 22 | mt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 40 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | Pimtaş/Muadili | 22 | mt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli (Bina içinde döşenmesi halinde) (Ölç. :%) | Pimtaş/Muadili | 30% | % |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 28Ø mm et: 9 mm alüm.komp.fılm kaplı kauçuk köpüğü esaslı prefabrik boru ile ısı yalıtımı | Paflex/Muadili | 22 | mt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 35Ø mm et: 13 mm alüm.komp.fılm kaplı kauçuk köpüğü esaslı prefabrik boru ile ısı yalıtımı | Paflex/Muadili | 22 | mt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 48Ø mm et: 13 mm alüm.komp.fılm kaplı kauçuk köpüğü esaslı prefabrik boru ile ısı yalıtımı | Paflex/Muadili | 22 | mt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması (DX 51 D+Z 110 gr/m² Çinko) | İmalat | 300 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | İç mekanlarda kanal yalıtımı (levha genişliği:1000 et kalınlığı:19) | Paflex/Muadili |  | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Ø 150 mm gemici tip anemostat | Elektroteknik/Muadılı |  | Adet |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| C | YANGIN TESİSAT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | Dn15 standart uygulamalar için otomatik yangın sprinkleri (dik) - Hızlı Tepkili | Ayvaz/Muadili | 30 | Adet |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Dn15 standart uygulamalar için otomatik yangın sprinkleri (sarkık) - Hızlı Tepkili | Ayvaz/Muadili | 30 | Adet |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti Bağlanttı Çapları: 1"x1/2" Hortum Boyu: 1.200 mm. Konsol Boyu: 700 mm. | Ayvaz/Muadili | 30 | Adet |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | Çayırova/Muadili | 29 | MT |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | Çayırova/Muadili | 15 | MT |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | Çayırova/Muadili | 15 | MT |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | Çayırova/Muadili | 15 | MT |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | Çayırova/Muadili | 8 | MT |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Çelik Boru Malzeme ve Montaj Bedeli | Trakya-Sardoğan/Muadili | 42% | % |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | TSE | 72 | mt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil | TSE | 8 | mt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | TSE | 72 | mt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Yağlı boya ile boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil | TSE | 8 | mt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| *** | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## ELEKTRİK YAPIM İŞLERİ(2.KAT)
ELEKTRİK YAPIM İŞLERİ (2.KAT SOSYAL ALANLAR)
| BR. | MİKTAR | BR. FİYAT | TUTAR
Teras Ana Panosu | Set | 1 |  | 0
Basketbol Saha Panosu | Set | 1 |  | 0
Voleybol Saha Panosu | Set | 1 |  | 0
Tenis Saha Panosu | Set | 1 |  | 0
Acık Hava Sınema Panosu | Set | 1 |  | 0
Teras Besleme Kablosu | Set | 1 |  | 0
Basketbol Saha Besleme Kablosu | Set | 1 |  | 0
Voleybol Saha Besleme Kablosu | Set | 1 |  | 0
Tenis Saha Besleme Kablosu | Set | 1 |  | 0
Açık Hava Sinema Kablosu | Set | 1 |  | 0
Teras genel aydınlatma ve dekoratif aydınlatma | Set | 1 |  | 0
Basketbol Saha Aydınlatma (4 set IP66 5000K LED ) | Set | 1 |  | 0
Voleybol Saha Aydınlatma (4 set IP66 5000K LED ) | Set | 1 |  | 0
Tenis Saha Aydınlatma(4 set IP66 5000K LED ) | Set | 1 |  | 0
Açık Hava Sinema Aydınlatma(4 set IP66 5000K LED ) | Set | 1 |  | 0
Teras CCTV ve Ses Sistemi | Set | 1 |  | 0
Açık Hava Sinema Sahne Ekipmanları (Ses - Görüntü-Reji) | Set | 1 |  | 0
Spor Sahaları aydınlatma Direği (Her spor sahası için 4 adet 6m yüksekliğinde ) | Set | 1 |  | 0
TerasAydınlatma Direği Teras gezi alanı 4 metre yüksekliğinde ) | Set | 1 |  | 0
GYM Elektrık İşleri aydınlatma ve priz sistem altyapı kablolama dahil (220m2) | Set | 1 |  | 0
ORTAK ALAN Elektrık İşleri aydınlatma ve priz sistem altyapı kablolama dahil (220m2) | Set | 1 |  | 0
WC Soyunma odaları Elektrık İşleri aydınlatma ve priz sistem altyapı kablolama dahil (220m2) | Set | 1 |  | 0
GYM- Ortak Alan ve Soyunma Odaları CCTV Yangın Ses AP ve data dahil | Set | 1 |  | 0
|  |  | TOPLAM | 0

## İLAVE CEPHE-ÇELİK-ASANSÖR İŞL.
İLAVE CEPHE-ASANSÖR VE ÇELİK İŞLERİ
SIRA NO | İŞİN TANIMI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANEL | m2 | 3540 |  | 0
2 | ASANSÖR YENİLEME DEMONTAJ VE MONTAJ İŞLERİ YANGIN ASANSÖRÜ 13 KİŞİ 23 KAT - 1 ADET MODERNİZASYON 10 KİŞİLİK YÜKSEK KAT- 2 ADET MODERNİZASYON 10 KİŞİLİK DÜŞÜK KAT-3 ADET MODERNİZASYON 10 KİŞİLİK YÜK ASANSÖRÜ-3 ADET | SET | 1 |  | 0
3 | ÇELİK İŞLERİ | KG | 33895.2 |  | 0
| TOPLAM TUTAR |  |  |  | 0
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.