## İCMAL
İSÜ TOPKAPI YERLEŞKESİ KÜTÜPHANE -YEMEKHANE YAPIMI / CEPHE VE ÇELİK YAPIMI İŞLERİ 3. ETAP İHALE DOSYASI
SIRA NO | İMALATIN ADI | TUTAR
1 | İNŞAAT YAPIM İŞLERİ (KÜTÜPHANE-YEMEKHANE) | 0
2 | CEPHE VE ÇELİK YAPIM İŞLERİ | 0
3 | MOBİLYA YAPIM İŞLERİ (KÜTÜPHANE-YEMEKHANE) | 0
4 | ELEKTRİK YAPIM İŞLERİ(KÜTÜPHANE-YEMEKHANE) | 0
5 | MEKANİK YAPIM İŞLERİ(KÜTÜPHANE-YEMEKHANE) | 0
| TOPLAM TUTAR | 0
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## İNŞAAT İŞLERİ
İNŞAAT YAPIM İŞLERİ (KÜTÜPHANE-YEMEKHANE)
SIRA NO | İŞİN TANIMI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 2WR+40*40*1,5 mm+Knauf İnsulationÇelik Konstrüksiyonlu Giydirme Duvar İmalatı | m2 | 402.1558 |  | 0
2 | 2WR+40*60*1,5 mm+Knauf İnsulation+2WR Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | m2 | 909.1341 |  | 0
3 | 2FX+40*60*1,5 mm+knauf insulation+2fx çelik konstrüksiyonlu bölme duvar imalatı | mtül | 156.075 |  | 0
1 | 2FX + 40x60x1,5 mm + Knauf İnsulation + 2FX Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | m2 | 128.34 |  | 0
4 | WR+40*20*1,5 mm profil ile alçıpan asma tavan yapılması | m2 | 739.71 |  | 0
5 | Duvar Saten Alçı | m2 | 997.3237 |  | 0
6 | Tavan Saten Alçı | m2 | 2985.585 |  | 0
7 | Tavan Siyah Boya Yapılması | m² | 2245.875 |  | 0
8 | Duvar Boya Yapılması (Saten alçı üzeri) | m2 | 997.3237 |  | 0
9 | Tavan Boya Yapılması (Saten alçı üzeri) | m2 | 739.71 |  | 0
10 | PVC malzeme ( fire eklenmemiştir) (karo) | m2 | 2245.875 |  | 0
11 | PVC işçilik yapılması (karo) | m2 | 2245.875 |  | 0
12 | LVT özel yapıştırıcı malzeme+işçilik (sarfiyat 0,35 kg/m2) | kg | 786.0563 |  | 0
13 | Self Leveling Yapılması (malzeme +işçilik 1 m2 de 1 mm kalınlık için 1,5 kg gider ortalama 16 mm kalınlıkta) (1 torba:25 kg) | torba | 2156 |  | 0
14 | Epoksi işçiliği | m2 | 2245.875 |  | 0
15 | Çelik macun | kg | 45.1323 |  | 0
16 | Bally | kg | 122.0772 |  | 0
17 | 5+5 temperli camlı ve alüminyum profilli cam bölme yapılması imalatı ve montajı (YÜKSEKLİK İÇİN YERİNDE KEŞİF YAPILMALIDIR.H:220 ALINMIŞTIR) | m2 | 292.545 |  | 0
18 | Cam filmi kaplama DEGRADE (YÜKSEKLİK İÇİN YERİNDE KEŞİF YAPILMALIDIR.H:150 ALINMIŞTIR) | m2 | 234.1125 |  | 0
19 | Otomatik kayar kapı (çift yöne- giriş sensörlü -çıkış sensörlü)205*220 (GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARI) (YERİNDE KEŞİF YAPILMALIDIR) | adet | 5 |  | 0
20 | Kütüphane giriş bitki | adet | 2 |  | 0
21 | Tasarım avize | set | 1 |  | 0
22 | Saksı | adet | 20 |  | 0
23 | WC Cubicle kabin H:210 KASTAMONU ENTEGRE (ayak boy dahil) (12 mt yerinde keşif yapılmalıdır) | m² | 37.8 |  | 0
24 | Aliminyum Süpürgelik Malzeme+İşçilik Yapılması | mtül | 81.0967 |  | 0
25 | Zemin Seramik Malzeme+İşçilik | m2 | 739.71 |  | 0
26 | Duvar Seramik Malzeme+İşçilik | m2 | 1053.2063 |  | 0
27 | ISLAK HACİMLERDE ÇİMENTO ESASLI ÇİFT KOMPENANTLI SÜRME İZOLASYON YAPILMASI (SÜZGEÇ ETRAFLARINA POLİÜRETAN UYGULAMA YAPILACAKTIR) | m2 | 64.035 |  | 0
28 | Yemekhane bulaşıkhane ve diğer mahallerde poliüretan zemin izolasyonu yapılması | m2 | 810.81 |  | 0
29 | Soğuk oda kapısı (100*220)(yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 6 |  | 0
30 | Yemekhane giriş kapısı 2 hareketli çift radarlı otomatik kayar kapı 140*220 (ölçü değişebilir) | adet | 2 |  | 0
31 | Koridor giriş kapısı 2 hareketli el sensörlü otomatik kayar kapı 200*220 (ölçü değişebilir) | adet | 2 |  | 0
32 | 3BK-15 Ofis cam doğrama kapı 100*220 (yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 2 |  | 0
33 | Cam doğrama kapı 120*220 (yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 11 |  | 0
34 | Ahşap kapı 100*220 (yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 11 |  | 0
35 | Ahşap kapı 95*220 (yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 2 |  | 0
36 | Ahşap kapı 90*220 (yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 2 |  | 0
37 | Ahşap kapı 110*220 (yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 9 |  | 0
38 | Ahşap kapı 120*220 (yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 2 |  | 0
39 | Yangın kapısı pushbarlı -F-90 KARTLI (100*220 yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 3 |  | 0
40 | Yangın kapısı pushbarlı -F-90 (110*220 yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 3 |  | 0
41 | Kolon MDF üzeri Füme ayna kaplama (H:5,35 yerinde keşif yapılmalıdır.) | m2 | 533.181 |  | 0
42 | MDF üzeri boyalı cam (H:5,35 yerinde keşif yapılmalıdır.) | m2 | 140.1165 |  | 0
43 | Cam korkuluk 5+5 Lamine camlı (H:120 alınmıştır) | m2 | 26.1 |  | 0
44 | Blackout stor perde | m2 | 559.23 |  | 0
| Endüstriyel mutfak | set | 1 |  | 0
45 | Lavabo | adet | 20 |  | 0
46 | Lavabo Bataryası | adet | 20 |  | 0
47 | Filtreli Ara Musluk | adet | 30 |  | 0
48 | Lavabo Sifonu | adet | 21 |  | 0
49 | Basmalı Lavabo Süzgeci | adet | 21 |  | 0
50 | Çöp Kovası | adet | 15 |  | 0
51 | Engelli Lavabo Bataryası | adet | 2 |  | 0
52 | Klozet | adet | 11 |  | 0
53 | Engelli klozet | adet | 2 |  | 0
54 | Tutunma barı | adet | 2 |  | 0
55 | Klozet kapağı | adet | 11 |  | 0
56 | Engelli klozet kapağı | adet | 2 |  | 0
57 | Tuvalet kağıtlığı | adet | 12 |  | 0
58 | Gömme rezervuar | adet | 12 |  | 0
59 | Hareketli ayna | adet | 2 |  | 0
60 | Mevcut asansör sökümü | set | 1 |  | 0
61 | Yıkım söküm işleri | yev | 525 |  | 0
62 | Moloz atımı | sefer | 83 |  | 0
| TOPLAM TUTAR |  |  |  | 0
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## 1.2-İNŞAAT-KÜTÜPHANE ZEMİN KAT (hidden)
İNŞAAT İŞLERİ
SIRA NO | İŞİN TANIMI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 2WR + 40x60x1,5 mm + Knauf İnsulation + 2WR Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | m2 | 121.8 | 1450 | 176610 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT BAMAX
2 | 2FX+40*60*1,5 mm+knauf insulation+2fx çelik konstrüksiyonlu bölme duvar imalatı | MTÜL | 20.21 | 2422.48 | 48958.3208 | 18 KASIM OANYLI BR. FİYAT BAMAX
3 | WR+40*20*1,5 mm profil ile alçıpan asma tavan yapılması | m2 | 42.69 | 800 | 34152 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT BAMAX
4 | Tavan Saten Alçı | m2 | 1539.94 | 250 | 384985 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT BAMAX
5 | Tavan boya yapılması (saten alçı üzeri) | m2 | 42.69 | 150 | 6403.5 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT BAMAX
6 | Tavan Siyah Boya Yapılması | m2 | 1497.25 | 104.92 | 157091.47 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT BAMAX | 463.25
7 | PVC malzeme ( fire eklenmemiştir) (karo) | m2 | 1034 | 651.5483 | 673700.9525 | 5.12.2025 ONAYLI FİYAT 13,15 £
8 | PVC işçilik yapılması (karo) | m2 | 1034 | 242.3 | 250538.2 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
9 | LVT özel yapıştırıcı malzeme+işçilik (sarfiyat 0,35 kg/m2) | kg | 361.9 | 143.44 | 51910.936 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
10 | Self Leveling Yapılması (malzeme +işçilik 1 m2 de 1 mm kalınlık için 1,5 kg gider ortalama 16 mm kalınlıkta) (1 torba:25 kg) | torba | 992.64 | 1114.56 | 1106356.8384 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
11 | Epoksi işçiliği | m2 | 1034 | 222.91 | 230488.94 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
12 | Çelik macun | kg | 20.6798 | 188.99 | 3908.2808 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
13 | Bally | kg | 56.2958 | 300.45 | 16914.0796 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
14 | 5+5 temperli camlı ve alüminyum profilli cam bölme yapılması imalatı ve montajı (YÜKSEKLİK İÇİN YERİNDE KEŞİF YAPILMALIDIR.H:220 ALINMIŞTIR) | m2 | 44.462 | 5720 | 254322.64 | 24 kasım onaylı br. Fiyat çakra
15 | Cam filmi kaplama DEGRADE (YÜKSEKLİK İÇİN YERİNDE KEŞİF YAPILMALIDIR.H:150 ALINMIŞTIR) | m2 | 30.315 | 750 | 22736.25 | 22 kasım onaylı br. Fiyat ALE
16 | Otomatik kayar kapı (çift yöne- giriş sensörlü -çıkış sensörlü)205*220 (GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARI) (YERİNDE KEŞİF YAPILMALIDIR) | adet | 3 | 88740.1616 | 266220.4848 | 18 kasım onaylı br. Fiyat dorma kaba
17 | Kütüphane giriş bitki | adet | 1 | 120000 | 120000 | orhan beyden
18 | WC Cubicle kabin H:210 KASTAMONU ENTEGRE (ayak boy dahil) (12 mt yerinde keşif yapılmalıdır) | m² | 25.2 | 3587 | 90392.4 | 4 kasım onaylı br. Fiyat wetcom kabin
19 | Zemin Seramik Malzeme+İşçilik | m2 | 42.69 | 1085 | 46318.65 | 14.08.2025 ÇANAKKALE MLP KALE SERAMİK 235 TL/M2(22.09.2025 GÜNCEL FİYATDA ALINDI)- İSÜ28.07.2025 SERAMİK İŞÇİLİK 850 TL/M2
20 | Duvar Seramik Malzeme+İşçilik | m2 | 133.72 | 1085 | 145086.2 | 14.08.2025 ÇANAKKALE MLP KALE SERAMİK 235 TL/M2(22.09.2025 GÜNCEL FİYATDA ALINDI)- İSÜ28.07.2025 SERAMİK İŞÇİLİK 850 TL/M2
21 | ISLAK HACİMLERDE ÇİMENTO ESASLI ÇİFT KOMPENANTLI SÜRME İZOLASYON YAPILMASI (SÜZGEÇ ETRAFLARINA POLİÜRETAN UYGULAMA YAPILACAKTIR) | m2 | 42.69 | 575 | 24546.75 | 28 ekim onaylı br. Fiyat özde
22 | Ahşap kapı (110*220 yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 5 | 19158.3333 | 95791.6667 | 28.07.2025 FİYAT
23 | Yangın kapısı pushbarlı -F-90 KARTLI (100*220 yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 1 | 25000 | 25000
24 | Yangın kapısı pushbarlı -F-90 (110*220 yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 2 | 25000 | 50000
25 | Kolon MDF üzeri Füme ayna kaplama (H:5,35 yerinde keşif yapılmalıdır.) | m2 | 355.454 | 4100 | 1457361.4 | 19 ağustos onaylı br. Fiyat yeşilyurt
26 | MDF üzeri boyalı cam (H:5,35 yerinde keşif yapılmalıdır.) | m2 | 93.411 | 4000 | 373644 | 1 aralık onaylı br. Fiyat yeşilyurt
27 | Blackout stor perde | m2 | 216.832 | 530 | 114920.96 | 31.10.2025 göztepe onaylı br. Fiyat
28 | Lavabo | adet | 7 | 1353.75 | 9476.25 | 1.09.2025 BURSA ONAYLI FİYAT
29 | Lavabo Bataryası | adet | 7 | 1700 | 11900 | 1.09.2025 BURSA ONAYLI FİYAT
30 | Engelli Lavabo Bataryası | adet | 1 | 3479.19 | 3479.19 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
31 | Klozet | adet | 7 | 6450 | 45150 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
32 | Engelli klozet | adet | 1 | 2790 | 2790 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
33 | Tutunma barı | adet | 1 | 4368.76 | 4368.76 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
34 | Klozet kapağı | adet | 7 | 1300 | 9100 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
35 | Engelli klozet kapağı | adet | 1 | 950 | 950 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
36 | Tuvalet kağıtlığı | adet | 8 | 602.55 | 4820.4 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
37 | Filtreli Ara Musluk | adet | 8 | 137.4 | 1099.2 | 1.09.2025 BURSA ONAYLI FİYAT
38 | Lavabo Sifonu | adet | 8 | 1176.78 | 9414.24 | 1.09.2025 BURSA ONAYLI FİYAT
39 | Basmalı Lavabo Süzgeci | adet | 8 | 3114 | 24912 | 1.09.2025 BURSA ONAYLI FİYAT
40 | Çöp Kovası | adet | 8 | 599.91 | 4799.28 | 1.09.2025 BURSA ONAYLI FİYAT
41 | Gömme rezervuar | adet | 8 | 4519.43 | 36155.44 | 4.12.2025 yeşil plaza onaylı br. Fiyat
42 | Hareketli ayna | adet | 1 | 4355.02 | 4355.02
43 | Usta yevmiyesi | yev |  |  | 0
44 | Düz işçi yevmiyesi | yev |  |  | 0
| TOPLAM TUTAR |  |  |  | 6401129.6996
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## 1.2-İNŞAAT-KÜTÜPHANE ZEMİN ASMA (hidden)
İNŞAAT İŞLERİ
SIRA NO | İŞİN TANIMI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 2FX + 40x60x1,5 mm + Knauf İnsulation + 2FX Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | m2 | 85.56 | 1450 | 124062 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT
2 | 2FX+40*60*1,5 mm+knauf insulation+2fx çelik konstrüksiyonlu bölme duvar imalatı | MTÜL | 83.84 | 2422.48 | 203100.7232 | 18 KASIM OANYLI BR. FİYAT BAMAX
3 | Duvar Saten Alçı | m2 | 171.12 | 250 | 42780 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT
4 | Duvar Boya Yapılması (Saten alçı üzeri) | m2 | 171.12 | 150 | 25668 | İSÜ YEŞİL PLAZA 18.09.2025 TARİHLİ SÖZLEŞME BR. FİYAT
5 | PVC malzeme ( fire eklenmemiştir) (karo) | m2 | 463.25 | 651.5483 | 301829.7546 | 13.10.2025 BURSA LİV ONAYLI FİYAT 9,5 £
6 | PVC işçilik yapılması (karo) | m2 | 463.25 | 242.3 | 112245.475 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
7 | LVT özel yapıştırıcı malzeme+işçilik (sarfiyat 0,35 kg/m2) | kg | 162.1375 | 143.44 | 23257.003 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
8 | Self Leveling Yapılması (malzeme +işçilik 1 m2 de 1 mm kalınlık için 1,5 kg gider ortalama 16 mm kalınlıkta) (1 torba:25 kg) | torba | 444.72 | 1114.56 | 495667.1232 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
9 | Epoksi işçiliği | m2 | 463.25 | 222.91 | 103263.0575 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
10 | Çelik macun | kg | 9.4084 | 188.99 | 1778.087 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
11 | Bally | kg | 25.089 | 300.45 | 7537.9825 | İSÜ TOPKAPI YEŞİL PLAZA PANDEX 8.10.2025 SÖZ. BR. FİYAT
12 | Yangın kapısı pushbarlı -F-90 KARTLI (100*220 yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 1 | 25000 | 25000
13 | 5+5 temperli camlı ve alüminyum profilli cam bölme yapılması imalatı ve montajı (YÜKSEKLİK İÇİN YERİNDE KEŞİF YAPILMALIDIR.H:220 ALINMIŞTIR) | m2 | 150.568 | 5720 | 861248.96 | 24 kasım onaylı br. Fiyat çakra
14 | Cam filmi kaplama DEGRADE (YÜKSEKLİK İÇİN YERİNDE KEŞİF YAPILMALIDIR.H:150 ALINMIŞTIR) | m2 | 125.76 | 750 | 94320 | 22 kasım onaylı br. Fiyat ALE
15 | Cam doğrama kapı 120*220 (yerinde keşif yapılmalıdır) | adet | 7 | 24999.996 | 174999.972 | 10.07.2025 YEŞİLYURT 120/220 FİYATTI:25.000
16 | Cam korkuluk 5+5 Lamine camlı (H:120 alınmıştır) | m2 | 17.4 | 8447.181 | 146980.9488
17 | Blackout stor perde | m2 | 78.708 | 530 | 41715.24 | 31.10.2025 göztepe onaylı br. Fiyat
18 | Usta yevmiyesi | yev |  |  | 0
19 | Düz işçi yevmiyesi | yev |  |  | 0
| TOPLAM TUTAR |  |  |  | 2785454.3268
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## CEPHE VE ÇELİK İŞLERİ
CEPHE VE ÇELİK YAPIM İŞLERİ
SIRA NO | İŞİN TANIMI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | ASMA İSKELE (12 ADET) | AY | 3 |  | 0
2 | ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANEL | m2 | 6878 |  | 0
3 | ALÜMİNYUM DOĞRAMA | m2 | 328 |  | 0
4 | SİLİKON CAM CEPHE (PROFİL DAHİL) | m2 | 700 |  | 0
5 | SPANDREL TAVA YAPILMASI | m2 | 185 |  | 0
6 | CEPHE İÇİ GİZLİ KANAT YAPILMASI | AD | 37 |  | 0
7 | CEPHE İÇİ ÇİFT KANAT KAPI | AD | 4 |  | 0
8 | CEPHE İÇİ ÇİFT KANAT FOTOSELLİ KAPI | AD | 2 |  | 0
9 | DÖNER KAPI | AD | 1 |  | 0
10 | MEVCUT TAŞ KAPLAMA TAMİRLERİ | SET | 600 |  | 0
11 | CEPHEDE PERNCERE AÇILIMI VE REVİZYONLARI | AD | 18 |  | 0
12 | 1BK MEVCUT ÇELİK MERDİVEN SÖKÜLMESİ | AD | 1 |  | 0
13 | Çelik işleri | KG | 126304.44 |  | 0
14 | ÇELİK MERDİVEN PROJE ÇİZİMİ | SET | 1 |  | 0
15 | ZK ÇELİK PLATFORM STATİK PROJE ÇİZİMİ (117 M2) | SET | 1 |  | 0
16 | 1BK ASMA KAT ÇELİK PLATFORM STATİK PROJE ÇİZİMİ (34,52 M2) | SET | 1 |  | 0
17 | TRAPEZ SAC İŞLERİ | M2 | 58 |  | 0
| TOPLAM TUTAR |  |  |  | 0
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## MOBİLYA İŞLERİ
MOBİLYA YAPIM İŞLERİ (KÜTÜPHANE-YEMEKHANE)
SIRA NO | ÜRÜN ADI | AÇIKLAMALAR | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | DÖRTLÜ ÇALIŞMA MASASI | 240*140*75 | ADET | 8 |  | 0
2 | METAL AYAKLI MASA | 400*110*75 | ADET | 21 |  | 0
3 | KÜTÜPHANE DOLAPLARI | 240*40*210 | ADET | 90 |  | 0
4 | ÇALIŞMA SANDALYESİ |  | ADET | 376 |  | 0
5 | DANIŞMA BANKOSU | 500 CM | ADET | 1 |  | 0
6 | DANIŞMA BANKOSU ARKASI DOLAP | 400 CM | ADET | 1 |  | 0
7 | DANIŞMA BANKOSU KOLTUĞU |  | ADET | 3 |  | 0
8 | TOPLANTI MASASI |  | ADET | 4 |  | 0
9 | YÖNETİCİ MASASI |  | ADET | 5 |  | 0
10 | SEHPA |  | ADET | 16 |  | 0
11 | MİSAFİR KOLTUĞU |  | ADET | 32 |  | 0
12 | YUVARLAK TOPLANTI MASASI |  | ADET | 2 |  | 0
13 | YÖNETİCİ ODASI DOLAP |  | ADET | 4 |  | 0
14 | MDFLAM DUVAR KAPLAMA |  | M2 | 198 |  | 0
15 | BEKLEME ALAN KOLTUĞU TEKLİ |  | ADET | 16 |  | 0
16 | YEMEK MASASI | 200*80*75 | ADET | 30 |  | 0
17 | YEMEK SANDALYESİ | 60*55*75 | ADET | 180 |  | 0
18 | BENMARİ ÖNÜ LATA KAPLAMA | 100*2*100 | M2 | 6 |  | 0
| MOBİLYA TOPLAMI |  |  |  |  | 0

## ELEKTRİK (KÜTÜPHANE)
ELEKTRİK YAPIM İŞLERİ (KÜTÜPHANE)
POZ | İŞİN TANIMI | SEÇİLEN MARKA | BİRİM | MİKTAR ( A ) | MALZEME BİRİM FİYATI (TL) ( B ) | İŞÇİLİK BİRİM FİYATI (TL) ( C ) | GENEL-GİDER BİRİM FİYATI (TL) ( D )=(B+C)xK1 | KAR BİRİM FİYATI (TL) ( E )=(B+C)xK2 | POZ BİRİM FİYAT (TL) ( F )=B+C+D+E | POZ TOPLAM TUTAR (TL) E=AxF
A | OG/ UPS/ SAC PANOLAR
NOT: TÜM PANOLAR PROJE VE TEKHAT ŞEMALARI DİKKATE ALINARAK SET OLARAK ŞALT MALZEME DAHİL FİYAT VERİLECEKTİR. Proje ve Elektrik Teknik Şartnameye uygun önceden kısa devre hesaplarının yapılarak kontrollüğe onaylatılmak kaydıyla, gerekli kısa devre dayanımında her türlü mesnet, izolatör vb. aksesuar dahil modüler tip panoların çalışır vaziyette teslimi
A-3.1 | Duvar Tipi Dağıtım Ve Kuvvet Panoları
| ZEMİN KAT PANO | SAC: LOKAL ŞALT: ABB-SCHNEIDER | Ad. | 1 | 116851.32 | 17527.698 | 26875.8036 | 26875.8036 |  | 0
| ASMA KAT PANO | SAC: LOKAL ŞALT: ABB-SCHNEIDER | Ad. | 1 | 115343.232 | 17301.4848 | 26528.9434 | 26528.9434 |  | 0
C | BUSBAR SİSTEMİ (BAKIR BARALI BUS-BAR, BUS- BAR BESLEME VE SONLANDIRMA MODÜLLERİ )
İşin Proje ve Şartnameleri Doğrultusunda, Bus-bar Sisteminin enstolasyonu, Sistem için gerekli tüm çıkış elemanları, tutturma aparatları ve etiketlemeleri, termal kameralar ile test dahil çalışır halde teslimidir.
C-5 | 630A_AL_5W_IP55
C-5.15 | KXP 4051-400 A-PLUG-IN-ÇIKIŞ KUTUSU-BOŞ-3P-MCCB'YE UYGUN-5W | EAE-GERSAN | Ad. | 2 | 29250 | 1783.2915 | 4406.4533 | 3672.0444 |  | 0
C.1.2 | 4 Kutuplu 400 A 36Ka Kompakt Şalter | ABB-LEGRAND-SIEMENS | Ad. | 2 | 22500 | 2500 | 5000 | 5000 |  | 0
D | KABLOLAR
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi montaj malzemesi dahil (kablo bağı, yüksük vs.) çalışır halde teslimi
D-1 | Kuvvetli Akım Kabloları
D-1.1 | NHXMH Kablolar
D-1.1.3 | 3x1,5 mm2 NHXMH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR | Mt. | 8250 | 30.5899 | 27.7911 | 8.6528 | 7.2107 |  | 0
D-1.1.4 | 3x2,5 mm2 NHXMH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR | Mt. | 9750 | 41.8973 | 29.12 | 10.5811 | 8.8176 |  | 0
D-1.2 | N2XH Kablolar
D-1.2.39 | 5x16 mm2 N2XH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR | Mt. | 120 | 385.3234 | 54.6145 | 67.0364 | 55.8637 |  | 0
D-2 | Zayıf Akım Akım Kabloları
D-2.1 | Yangın Sistemi Kabloları
D-2.1.3 | 1x2x0,8+0,8 JH(st)H Fe-180 | ERSE-2M | Mt. | 12450 | 18.624 | 22.7436 | 6.0951 | 5.0792 |  | 0
D-2.2 | Seslendirme-Otomasyon Sistemi Kabloları
D-2.2.8 | 2x1.5 LIHCH Fe-180 | ERSE-2M | Mt. | 3450 | 29.2463 | 25.1726 | 8.0742 | 6.7285 |  | 0
D-2.6 | Kartlı Geçiş Sistemi Kabloları
D-2.6.1 | 2x0,75 LIHCH | ERSE-2M | Mt. | 2560 | 17.2766 | 24.5561 | 6.1452 | 5.121 |  | 0
D-2.6.2 | 4x0,75 LIHCH | ERSE-2M | Mt. | 2560 | 26.4915 | 24.5561 | 7.5629 | 6.3024 |  | 0
D-2.6.4 | 8x0,75 LIHCH | ERSE-2M | Mt. | 2560 | 44.9028 | 25.935 | 10.5912 | 8.826 |  | 0
E | KABLO TAŞIYICILARI
E-1 | Sac Kablo Taşıyıcıları (TS. 914) h:40mm
NOT: TÜM ASKI APARATLARI SOMUN VİDAT VB. HER TÜRLÜ DÖNÜŞLER VE TIJ, KONSOL DAHİL FİYAT VERİLECEKTİR. S 914 şartlarında proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun sıcak daldırma galvaniz sacdan imal edilmiş 40mm kenar yüksekliğinde 1/3 oranında delikli her nevi montaj aksesuarı ve montajı dahil kablo çekimine hazır halde teslimi
E-1.1 | 100mm Kablo Tavası, h:40mm, sac kalınlığı: 1,5mm, ağır hizmet | EAE-KIRAÇ | Mt. | 650 | 350 | 325 | 135 | 135 |  | 0
E-1.7 | 200mm Kablo Tavası, h:40mm, sac kalınlığı: 1,5mm, ağır hizmet | EAE-KIRAÇ | Mt. | 245 | 525 | 400 | 185 | 185 |  | 0
E-1.14 | 300mm Kablo Tavası, h:40mm, sac kalınlığı: 1,5mm, ağır hizmet | EAE-KIRAÇ | Mt. | 85 | 650 | 475 | 225 | 225 |  | 0
E-3 | Döşeme Altı Kablo Kanalı
E-3.1 | 100mm h:30mm Döşeme Kanalı (Düz Tip) | MUTLUSAN | Mt. | 160 | 350 | 325 | 135 | 135 |  | 0
E-3.2 | 200mm h:30mm Döşeme Kanalı (Düz Tip) | MUTLUSAN | Mt. | 160 | 525 | 400 | 185 | 185 |  | 0
E-3.6 | Döşeme Altı Kablo Kanal Buatı | MUTLUSAN | Ad. | 45 | 200 | 175 | 90 | 85 |  | 0
E-3.7 | Döşeme Altı Kablo Kanal Çıkış Kutusu | MUTLUSAN | Ad. | 45 | 400 | 235 | 105 | 90 |  | 0
E-3.8 | Döşeme Altı Buat Sac Kapak | MUTLUSAN | Ad. | 45 | 150 | 85 | 35 | 29 |  | 0
E-3.11 | Masaüstü Priz Kutusu 12 modüllü (Bürotik Priz Kasası-12 Modül) | MUTLUSAN-SERT PLASTİK | Mt. | 45 | 158.1155 | 141.7585 | 44.4568 | 37.0474 |  | 0
E-4 | Parapet Kanal
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi ve işçilik dahil çalışır halde teslimi (Dirsek vb ara parçalar kanal fiyatına dahildir)
E-4.1 | 50x100mm Kablo Kanalı | MUTLUSAN-SERT PLASTİK | Mt. | 75 | 158.1155 | 141.7585 | 44.4568 | 37.0474 |  | 0
F | HALOGENFREE PVC BORULAR Halogenfree PVC Kaplı Çelik Spiral Boru-Galvanize Çelik Borular (EMT)
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi ve işçilik dahil çalışır halde teslimi Yanmaz özellikte olacak,imalatta veya montajda sallanan ya da sarkan boru olmayacaktır.(Her türlü dirsek,ekmuf,kapaklı ay kroşe,dübel,vida vb moıntaj fiyatına dahildir)
F-1 | Q20 mm'ye kadar Halogenfree PVC Spiral Boru (Aks. Dahil) Alev yaymayan | ENSMET-CANLAR-İPEK | Ad. | 16450 | 9.7913 | 19.2958 | 4.2466 | 3.5388 |  | 0
H | ANAHTAR PRİZ TESİSATLARI
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (kasa, vidalı kaide, çerçeve) ve işçilik dahil çalışır halde teslimi, modüler kasa, buat, kaide cerceve malzeme fiyatlarına dahildir )
H-1 | Sıva Altı Anahtar Prizler (Genel Mahaller)
H-1.10 | SA 2M anahtar | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 17.5 | 125.8979 | 99.13 | 33.4465 | 27.8721 |  | 0
H-1.2 | SA 1M anahtar | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 60 | 125.8979 | 99.13 | 33.4465 | 27.8721 |  | 0
H-1.6 | SA 2M Modüler Çocuk Korumalı Topraklı Priz | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 45 | 114.0115 | 102.7067 | 32.1258 | 26.7715 |  | 0
H-1.9 | SA 2M Modüler Kapaklı Topraklı Priz | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 20 | 114.0115 | 102.7067 | 32.1258 | 26.7715 |  | 0
H-1.10 | SA 2M Modüler Çocuk Korumalı Topraklı UPS Priz | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 47.5 | 139.7752 | 108.56 | 36.9207 | 30.7672 |  | 0
H-1.23 | SA 1M Boşluk Kapağı | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 32.5 | 162.3829 | 99.13 | 39.0596 | 32.5497 |  | 0
H-1.41 | Buton Ledi (Beyaz) | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 147.5 | 120 | 50 | 25 | 14 |  | 0
H-1.25 | SA 1M Modüler RJ-45 Data Priz (Çekirdek Hariç) | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 42.5 | 163.8514 | 106.6057 | 40.3472 | 33.6226 |  | 0
H-1.32 | 2 modül Beyaz Çerçeve (Kasa ve Karkas dahil) | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 175 | 332.2452 | 111.8134 | 66.9935 | 55.8279 |  | 0
H-1.33 | 3 modül Beyaz Çerçeve (Kasa ve Karkas dahil) | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 22.5 | 160.76 | 146.72 | 45.5683 | 37.9736 |  | 0
H-1.34 | 4 modül Beyaz Çerçeve (Kasa ve Karkas dahil) | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 22.5 | 120.2952 | 88.21 | 31.0338 | 25.8615 |  | 0
H-1.36 | 6 modül Beyaz Çerçeve (Kasa ve Karkas dahil) | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 30 | 125.723 | 77.896 | 30.4042 | 25.3368 |  | 0
H-1.37 | 45x45 Bürotik Piz | LEGRAND | Ad. | 40 | 195.6721 | 109.5209 | 45.6567 | 38.0472 |  | 0
H-1.38 | 45x45 Bürotik UPS Piz | LEGRAND | Ad. | 40 | 252.8993 | 171.6416 | 63.2827 | 52.7356 |  | 0
H-1.39 | 45x45 Bürotik Data Piz | LEGRAND | Ad. | 20 | 125.723 | 77.896 | 30.4042 | 25.3368 |  | 0
H-1.40 | 45x45 Bürotik Telefon Piz | LEGRAND | Ad. | 20 | 195.6721 | 109.5209 | 45.6567 | 38.0472 |  | 0
I | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
I-1 | Aydınlatma Armatür Montajı
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil çalışır halde teslimi-Montaj
I-1.43 | Led Spot 15W 9cm | NOVALUX-EAE-FLORALUX | Ad. | 140 | 650 | 400 | 60 | 50 |  | 0
I-1.44 | Acil Aydınlatma Kiti | EEC-ALTEZ-ARSEL-CESA | Ad. | 65 | 1008 | 402.5704 | 55.7405 | 46.4504 |  | 0
I-1.45 | İkili Spot | NOVALUX-EAE-FLORALUX | Ad. | 125 | 1350 | 460 | 75 | 80 |  | 0
I-1.46 | Gizli ışık bar led | NOVALUX-EAE-FLORALUX | Mt. | 750 | 1298 | 400 | 420 | 420 |  | 0
I-1.50 | 200w 24v led trafosu | NOVALUX-EAE-FLORALUX | Ad. | 75 | 680 | 253.7237 | 35.131 | 29.2758 |  | 0
I-1.54 | Etanj Armatür 36W (120 CM)-Açık Tavan Askılı | NOVALUX-EAE-FLORALUX | Ad. | 16 | 1200 | 440 | 65 | 50 |  | 0
I-1.57 | Sarkıt Lineer armatür | NOVALUX-EAE-FLORALUX | Ad. | 85 | 750 | 353.9278 | 49.0054 | 40.8378 |  | 0
J | ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ
J-1 | Seslendirme ve Acil Anons Sistemi
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj (Merkez ünite ve amplifikatör gruplandırması, marka ve firmaya göre değişebilir.)
J-1.14 | 6W Asma Tavan Tipi Hoparlör , Montaj Kutusu ile Birlikte | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 50 | 1882.97 | 330.2832 | 45.7315 | 38.1096 |  | 0
J-1.22 | Test Devreye Alma ve Mühendislik Hizmetleri | HONEYWELL-BOSCH | Set | 1 | 21500 |  |  |  |  | 0
J-2 | Yangın Algılama ve İhbar Sistemi
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj
J-2.9 | Elektronik Adresli Optik Duman Detektörü | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 50 | 1655.5 | 343.0939 | 399.7188 | 399.7188 |  | 0
J-2.10 | Elektronik Adresli Sabit Sıcaklık ve Sıcaklık Artış Hızı Detektörü | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 2
J-2.13 | Standart Dedektör Soketi | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 5 | 236.5 | 217.962 | 90.8924 | 90.8924 |  | 0
J-2.28 | İndikatör - Döşeme altı ve Tavan Arası İzleme Ledi | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 15 | 2838 | 397.5679 | 647.1136 | 647.1136 |  | 0
J-2.23 | Elektronik Adreslenebilir, Cam Kırma Tipi Yangın Alarm Butonu, Sıva-üstü Montaj Kasası ile birlikte | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 4 | 1892 | 380.8867 | 454.5773 | 454.5773 |  | 0
J-2.24 | Flaşör, 24VDC | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 4 | 709.5 | 395.8556 | 221.0711 | 221.0711 |  | 0
J-2.30 | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | HONEYWELL-BOSCH | Set | 1 | 70950 |  |  |  |  | 0
J.4 | Kartlı Geçiş Sistemi
J.4.1 | Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj
J.4.3 | 16'lı Kartlı geçiş paneli: 64 MB RAM General Controller Module with two Access Control Modules for up to 16 Wiegand or 16 RM readers. | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 5 | 5800 | 1500 | 300 | 600 |  | 0
J.4.7 | Proximity Kart Okuyucu | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 12 | 3400 | 750 | 150 | 300 |  | 0
J.4.10 | Paslanmaz Çelik Çıkış Butonu | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 12 | 789 | 300 | 60 | 120 |  | 0
J.4.15 | Battery 12V 7 Amper- Batarya kartlı giriş panelleri için, | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 4 | 900 | 200 | 40 | 80 |  | 0
J.4.29 | Mifare Card - Baskılı (Ön yüz renkli, arka yüz tek renk) | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 10 | 1690 | 150 | 30 | 60 |  | 0
J.4.45 | Test, Devreye Alma ve Mühendislik Hizmetleri | HONEYWELL-BOSCH | Set | 1 | 40000 |  |  |  |  | 0
J-3 | CCTV Sistemi
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj
J-3.1 | Day/Night IP Mini Dome Kamera – 1.3 MPx, PAL, True D/N, H.264, PSIA/ONVIF/CGI, 15m IR, 2.8 to 12mm @ F1.2, PoE / 12VDC | TYCO-DAHUA-HIKVISION | Ad. | 10 | 3999 | 423.4999 | 58.6384 | 48.8654 |  | 0
J-3.18 | 48 PoE+ Switch | HP ARUBA-CISCO-RUCKUS | Ad. | 1 | 38700 | 1491.36 | 206.496 | 172.08 |  | 0
J-3.21 | Access Point | HP ARUBA-CISCO-RUCKUS | Ad. | 10 | 13582.41 | 461.0559 | 63.8385 | 53.1988 |  | 0
J-3.23 | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | HP ARUBA-CISCO-RUCKUS | Set | 1 | 64500 |  |  |  |  | 0
J-6 | Data Altyapı Sistemi
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj
J-6.1 | CAT 6 UTP KABLO LSOH | LEGRAND | Mt. | 4500 | 15.8213 | 22.9941 | 5.6995 | 4.7496 |  | 0
J-6.5 | CAT 6 UTP Modüler Jack | LEGRAND | Ad. | 150 | 79.6324 | 85.5486 | 24.4 | 20.3334 |  | 0
J-6.44 | Face Plate | LEGRAND | Ad. | 75 | 35 | 45 | 27 | 14 |  | 0
J-6.6 | CAT 6 UTP PATCH PANEL 24 PORT | LEGRAND | Ad. | 1 | 783.4061 | 599.752 | 205.6959 | 171.4132 |  | 0
J-6.7 | CAT 6 UTP PATCH PANEL 48 PORT | LEGRAND | Ad. | 1 | 754.2347 | 535.628 | 192.1016 | 160.0847 |  | 0
J-6.8 | CAT 6 UTP PATCH CORD 1 MT | LEGRAND | Ad. | 75 | 109.318 | 20.621 | 19.7466 | 16.4555 |  | 0
J-6.9 | CAT 6 UTP PATCH CORD 2 MT | LEGRAND | Ad. | 75 | 134.4414 | 19.552 | 23.4599 | 19.5499 |  | 0
J-6.41 | DATA TEST DÖKÜMANTASYON | LEGRAND | Ad. | 150 | 0 | 157.7439 | 21.8415 | 18.2012 |  | 0
J-8 | Telefon Sistemi
J-8.1 | Ip Baz istasyonu | ALCATEL | Ad. | 2 | 17600 | 1491.36 | 206.496 | 172.08 |  | 0
J-8.2 | IP telefon | ALCATEL | Ad. | 2 | 8400 | 400 | 120 | 120 |  | 0
J-10 | TV SİSTEMİ
İşin Projesi ve Şartnameleri Doğrultusunda, Belirtilen Lokasyonlarda Uydu Yayınlarının alınabilmesi için gerekli olan tüm donanımlar dahildir. Tüm yazılım ve donanımlar dahildir. Tesis genelinde kullanılacak tüm kablo, boru, buat, kasa vb enstolasyon malzemesi dahil ve Halojen free özellikte olacaktır.
J-10.17 | 43" TV ve montajı (ASKI APARATI DAHİL) | LG-SAMSUNG | Ad. | 4 | 28000 | 682.2 | 47.754 | 47.754 |  | 0
J-11 | Zayıf Akım Sistem Kutuları
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi ve işçilik dahil çalışır halde teslimi
J-11.3 | Şaft Zayıf Akım Kutuları (400x300mm buat ve klemens raylı) | ABB-LEGRAND-PANASONIC | Ad. | 35 | 3286.8 | 1560 | 727.2 | 606 |  | 0
N | OTOMASYON SİSTEMİ
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj
N-1.9 | TERMOSTAT MONTAJI | İŞÇİLİK | Ad. | 95 |  | 318.5823 | 44.1114 | 36.7595 |  | 0
N-1.25 | MOTOR, MEKANİK EKİPMAN CİHAZLARI UÇ BAĞLANTISI TÜM UÇ BAĞLANTILARI | İŞÇİLİK | Ad. | 120 |  | 318.5823 | 44.1114 | 36.7595 |  | 0
O | ADAM SAAT
O-1.1 | ADAM SAAT İŞÇİLİK BEDELİ | İŞÇİLİK | a/s | 3000 |  | 376.6533 | 52.152 | 43.46 |  | 0
R-1 | SİSMİK KORUMA
S-1.1 | Sismik koruma (Tava) | - | Set |  | 75000 | 125000 | 12500 | 34500 |  | 0
S-1.2 | Sismik koruma (Pano) | - | Set |  | 12500 | 55750 | 22500 | 16500 |  | 0
[5 empty] | MALZEME TOPLAMI | İŞÇİLİK TOPLAMI | GENEL GİDER TOPLAMI | KAR TOPLAMI | GENEL TOPLAM | 0
[5 empty] | 5073745.7802 | 4003868.5712 | 1358814.1116 | 1241116.4199

## ELEKTRİK(YEMEKHANE)
ELEKTRİK YAPIM İŞLERİ(YEMEKHANE)
POZ | İŞİN TANIMI | SEÇİLEN MARKA | BİRİM | MİKTAR ( A ) | POZ BİRİM FİYAT (TL) ( F )=B+C+D+E | POZ TOPLAM TUTAR (TL) E=AxF
A | OG/ UPS/ SAC PANOLAR
NOT: TÜM PANOLAR PROJE VE TEKHAT ŞEMALARI DİKKATE ALINARAK SET OLARAK ŞALT MALZEME DAHİL FİYAT VERİLECEKTİR. Proje ve Elektrik Teknik Şartnameye uygun önceden kısa devre hesaplarının yapılarak kontrollüğe onaylatılmak kaydıyla, gerekli kısa devre dayanımında her türlü mesnet, izolatör vb. aksesuar dahil modüler tip panoların çalışır vaziyette teslimi
A-3.1 | Duvar Tipi Dağıtım Ve Kuvvet Panoları
| MUTFAK PANO | SAC: LOKAL ŞALT: ABB-SCHNEIDER | Ad. | 1 |  | 0
| YEMEKHANE PANO | SAC: LOKAL ŞALT: ABB-SCHNEIDER | Ad. | 1 |  | 0
D | KABLOLAR
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi montaj malzemesi dahil (kablo bağı, yüksük vs.) çalışır halde teslimi
D-1 | Kuvvetli Akım Kabloları
D-1.1 | NHXMH Kablolar
D-1.1.3 | 3x1,5 mm2 NHXMH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR | Mt. | 1950 |  | 0
D-1.1.4 | 3x2,5 mm2 NHXMH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR | Mt. | 2155 |  | 0
D-1.1.12 | 5x2,5 mm2 NHXMH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR | Mt. | 1050 |  | 0
D-1.2 | N2XH Kablolar
D-1.2.36 | 5x4 mm2 N2XH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR | Mt. | 265 |  | 0
D-1.2.38 | 5x10 mm2 N2XH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR | Mt. | 85 |  | 0
D-1.2.39 | 5x16 mm2 N2XH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR | Mt. | 60 |  | 0
D-1.2.15 | 3x25+16 mm2 N2XH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR | Mt. | 60 |  | 0
D-1.2.16 | 3x35+16 mm2 N2XH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR | Mt. | 85 |  | 0
D-2 | Zayıf Akım Akım Kabloları
D-2.1 | Yangın Sistemi Kabloları
D-2.1.3 | 1x2x0,8+0,8 JH(st)H Fe-180 | ERSE-2M | Mt. | 1220 |  | 0
D-2.2 | Seslendirme-Otomasyon Sistemi Kabloları
D-2.2.8 | 2x1.5 LIHCH Fe-180 | ERSE-2M | Mt. | 950 |  | 0
D-2.6 | Kartlı Geçiş Sistemi Kabloları
D-2.6.1 | 2x0,75 LIHCH | ERSE-2M | Mt. | 250 |  | 0
D-2.6.2 | 4x0,75 LIHCH | ERSE-2M | Mt. | 250 |  | 0
D-2.6.4 | 8x0,75 LIHCH | ERSE-2M | Mt. | 250 |  | 0
E | KABLO TAŞIYICILARI
E-1 | Sac Kablo Taşıyıcıları (TS. 914) h:40mm
NOT: TÜM ASKI APARATLARI SOMUN VİDAT VB. HER TÜRLÜ DÖNÜŞLER VE TIJ, KONSOL DAHİL FİYAT VERİLECEKTİR. S 914 şartlarında proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun sıcak daldırma galvaniz sacdan imal edilmiş 40mm kenar yüksekliğinde 1/3 oranında delikli her nevi montaj aksesuarı ve montajı dahil kablo çekimine hazır halde teslimi
E-1.1 | 100mm Kablo Tavası, h:40mm, sac kalınlığı: 1,5mm, ağır hizmet | EAE-KIRAÇ | Mt. | 350 |  | 0
E-1.7 | 200mm Kablo Tavası, h:40mm, sac kalınlığı: 1,5mm, ağır hizmet | EAE-KIRAÇ | Mt. | 150 |  | 0
E-1.14 | 300mm Kablo Tavası, h:40mm, sac kalınlığı: 1,5mm, ağır hizmet | EAE-KIRAÇ | Mt. | 30 |  | 0
E-3 | Döşeme Altı Kablo Kanalı
E-3.1 | 100mm h:30mm Döşeme Kanalı (Düz Tip) | MUTLUSAN | Mt. | 85 |  | 0
E-3.2 | 200mm h:30mm Döşeme Kanalı (Düz Tip) | MUTLUSAN | Mt. | 85 |  | 0
E-3.6 | Döşeme Altı Kablo Kanal Buatı | MUTLUSAN | Ad. | 8 |  | 0
E-3.7 | Döşeme Altı Kablo Kanal Çıkış Kutusu | MUTLUSAN | Ad. | 2 |  | 0
E-3.8 | Döşeme Altı Buat Sac Kapak | MUTLUSAN | Ad. | 10 |  | 0
E-4 | Parapet Kanal
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi ve işçilik dahil çalışır halde teslimi (Dirsek vb ara parçalar kanal fiyatına dahildir)
E-4.1 | 50x100mm Kablo Kanalı | MUTLUSAN-SERT PLASTİK | Mt. | 215 |  | 0
F | HALOGENFREE PVC BORULAR Halogenfree PVC Kaplı Çelik Spiral Boru-Galvanize Çelik Borular (EMT)
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi ve işçilik dahil çalışır halde teslimi Yanmaz özellikte olacak,imalatta veya montajda sallanan ya da sarkan boru olmayacaktır.(Her türlü dirsek,ekmuf,kapaklı ay kroşe,dübel,vida vb moıntaj fiyatına dahildir)
F-1 | Q20 mm'ye kadar Halogenfree PVC Spiral Boru (Aks. Dahil) Alev yaymayan | ENSMET-CANLAR-İPEK | Ad. | 3250 |  | 0
H | ANAHTAR PRİZ TESİSATLARI
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (kasa, vidalı kaide, çerçeve) ve işçilik dahil çalışır halde teslimi, modüler kasa, buat, kaide cerceve malzeme fiyatlarına dahildir )
H-1 | Sıva Altı Anahtar Prizler (Genel Mahaller)
H-1.10 | SA 2M anahtar | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 14 |  | 0
H-1.2 | SA 1M anahtar | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 30 |  | 0
H-1.6 | SA 2M Modüler Çocuk Korumalı Topraklı Priz | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 40 |  | 0
H-1.9 | SA 2M Modüler Kapaklı Topraklı Priz | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 40 |  | 0
H-1.23 | SA 1M Boşluk Kapağı | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 30 |  | 0
H-1.41 | Buton Ledi (Beyaz) | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 120 |  | 0
H-1.25 | SA 1M Modüler RJ-45 Data Priz (Çekirdek Hariç) | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 8 |  | 0
H-1.32 | 2 modül Beyaz Çerçeve (Kasa ve Karkas dahil) | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 25 |  | 0
H-1.33 | 3 modül Beyaz Çerçeve (Kasa ve Karkas dahil) | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 10 |  | 0
H-1.34 | 4 modül Beyaz Çerçeve (Kasa ve Karkas dahil) | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 8 |  | 0
H-1.36 | 6 modül Beyaz Çerçeve (Kasa ve Karkas dahil) | LEGRAND BTCINO LIVING NOW SİS RENGİ | Ad. | 3 |  | 0
I | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
I-1 | Aydınlatma Armatür Montajı
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil çalışır halde teslimi-Montaj
I-1.43 | Led Spot 15W 9cm | İKİZLER-EAE-PELSAN | Ad. | 12 |  | 0
I-1.44 | Acil Aydınlatma Kiti | İKİZLER-EAE-PELSAN | Ad. | 20 |  | 0
I-1.45 | İkili Spot | İKİZLER-EAE-PELSAN | Ad. | 45 |  | 0
I-1.50 | 200w 24v led trafosu | İKİZLER-EAE-PELSAN | Ad. | 25 |  | 0
I-1.54 | Etanj Armatür 36W (120 CM)-Açık Tavan Askılı | İKİZLER-EAE-PELSAN | Ad. | 40 |  | 0
I-1.57 | Sarkıt Lineer armatür | İKİZLER-EAE-PELSAN | Ad. | 12 |  | 0
J | ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ
J-1 | Seslendirme ve Acil Anons Sistemi
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj (Merkez ünite ve amplifikatör gruplandırması, marka ve firmaya göre değişebilir.)
J-1.14 | 6W Asma Tavan Tipi Hoparlör , Montaj Kutusu ile Birlikte | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 16 |  | 0
J-1.22 | Test Devreye Alma ve Mühendislik Hizmetleri | HONEYWELL-BOSCH | Set | 1 |  | 0
J-2 | Yangın Algılama ve İhbar Sistemi
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj
J-2.9 | Elektronik Adresli Optik Duman Detektörü | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 20 |  | 0
J-2.10 | Elektronik Adresli Sabit Sıcaklık ve Sıcaklık Artış Hızı Detektörü | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 8
J-2.13 | Standart Dedektör Soketi | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 20 |  | 0
J-2.23 | Elektronik Adreslenebilir, Cam Kırma Tipi Yangın Alarm Butonu, Sıva-üstü Montaj Kasası ile birlikte | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 4 |  | 0
J-2.24 | Flaşör, 24VDC | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 4 |  | 0
J-2.30 | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | HONEYWELL-BOSCH | Set | 1 |  | 0
J.4 | Kartlı Geçiş Sistemi
J.4.1 | Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj
J.4.3 | 16'lı Kartlı geçiş paneli: 64 MB RAM General Controller Module with two Access Control Modules for up to 16 Wiegand or 16 RM readers. | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 1 |  | 0
J.4.7 | Proximity Kart Okuyucu | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 4 |  | 0
J.4.10 | Paslanmaz Çelik Çıkış Butonu | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 4 |  | 0
J.4.15 | Battery 12V 7 Amper- Batarya kartlı giriş panelleri için, | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 1 |  | 0
J.4.29 | Mifare Card - Baskılı (Ön yüz renkli, arka yüz tek renk) | HONEYWELL-BOSCH | Ad. | 20 |  | 0
J.4.45 | Test, Devreye Alma ve Mühendislik Hizmetleri | HONEYWELL-BOSCH | Set | 1 |  | 0
J-3 | CCTV Sistemi
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj
J-3.1 | Day/Night IP Mini Dome Kamera – 1.3 MPx, PAL, True D/N, H.264, PSIA/ONVIF/CGI, 15m IR, 2.8 to 12mm @ F1.2, PoE / 12VDC | TYCO-DAHUA-HIKVISION | Ad. | 15 |  | 0
J-3.18 | 48 PoE+ Switch | HP ARUBA-CISCO-RUCKUS | Ad. | 1 |  | 0
J-3.21 | Access Point | HP ARUBA-CISCO-RUCKUS | Ad. | 2 |  | 0
J-3.23 | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | HP ARUBA-CISCO-RUCKUS | Set | 1 |  | 0
J-6 | Data Altyapı Sistemi
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj
J-6.1 | CAT 6 UTP KABLO LSOH | LEGRAND | Mt. | 800 |  | 0
J-6.5 | CAT 6 UTP Modüler Jack | LEGRAND | Ad. | 12 |  | 0
J-6.44 | Face Plate | LEGRAND | Ad. | 6 |  | 0
J-6.6 | CAT 6 UTP PATCH PANEL 24 PORT | LEGRAND | Ad. | 1 |  | 0
J-6.7 | CAT 6 UTP PATCH PANEL 48 PORT | LEGRAND | Ad. | 1 |  | 0
J-6.8 | CAT 6 UTP PATCH CORD 1 MT | LEGRAND | Ad. | 12 |  | 0
J-6.9 | CAT 6 UTP PATCH CORD 2 MT | LEGRAND | Ad. | 12 |  | 0
J-6.41 | DATA TEST DÖKÜMANTASYON | LEGRAND | Ad. | 12 |  | 0
J-8 | Telefon Sistemi
J-8.1 | Ip Baz istasyonu | ALCATEL | Ad. | 1 |  | 0
J-8.2 | IP telefon | ALCATEL | Ad. | 2 |  | 0
J-10 | TV SİSTEMİ
İşin Projesi ve Şartnameleri Doğrultusunda, Belirtilen Lokasyonlarda Uydu Yayınlarının alınabilmesi için gerekli olan tüm donanımlar dahildir. Tüm yazılım ve donanımlar dahildir. Tesis genelinde kullanılacak tüm kablo, boru, buat, kasa vb enstolasyon malzemesi dahil ve Halojen free özellikte olacaktır.
J-10.17 | 43" TV ve montajı (ASKI APARATI DAHİL) | LG-SAMSUNG | Ad. | 1 |  | 0
J-11 | Zayıf Akım Sistem Kutuları
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi ve işçilik dahil çalışır halde teslimi
J-11.3 | Şaft Zayıf Akım Kutuları (400x300mm buat ve klemens raylı) | ABB-LEGRAND-PANASONIC | Ad. | 3 |  | 0
N | OTOMASYON SİSTEMİ
Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj
N-1.9 | TERMOSTAT MONTAJI | İŞÇİLİK | Ad. | 8 |  | 0
N-1.25 | MOTOR, MEKANİK EKİPMAN CİHAZLARI UÇ BAĞLANTISI TÜM UÇ BAĞLANTILARI | İŞÇİLİK | Ad. | 85 |  | 0
O | ADAM SAAT
O-1.1 | ADAM SAAT İŞÇİLİK BEDELİ | İŞÇİLİK | a/s | 500 |  | 0
[5 empty] | GENEL TOPLAM | 0

## MEK.(YEMEKHANE.-KÜTÜPHANE)
MEKANİK YAPIM İŞLERİ(KÜTÜPHANE-YEMEKHANE)
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MARKA | MİKTAR | BR. | BİRİM FİYAT TL | TUTAR TL
| GENEL ÜST TOPLAM |  |  |  |  | 0
| SIHHİ TESİSAT |  |  |  |  | 0
1 | Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti | MONTAJ |  | Adet |  | 0
2 | Anti Bakteriyel 40x50 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | MONTAJ |  | Adet |  | 0
3 | 50x60 cm bedensel engelli lavabo (lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır) | MONTAJ |  | Adet |  | 0
4 | Birinci sınıf bir gözlü eviye | MONTAJ |  | Adet |  | 0
5 | 1/2" Kromajlı çamaşır musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. | MONTAJ |  | Adet |  | 0
6 | Abdest Alma Bataryası (Duvardan Çıkışlı Ankastre) | MONTAJ |  | Adet |  | 0
7 | Ankastre Banyo Bataryası | MONTAJ |  | Adet |  | 0
8 | Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası | MONTAJ |  | Adet |  | 0
9 | Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0
10 | Eviye Bataryası | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0
11 | Filtreli ara musluk(paslanmaz çelik filtre, rozet dahil) | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0
12 | Ankastre Stop Valf | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0
13 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0
14 | 5 mm kalınlıkta füme renkli aynalar (ts en 1036-1,2) | MONTAJ | 0 | M2 |  | 0
15 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm ekstra kalite (klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0
16 | Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0
17 | Duvar Tipi Fotoselli Sıvı Sabun Dispanseri | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0
18 | Paslanmaz çelik kağıtlık | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0
19 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0
20 | Engelliler için tutunma barı | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0
21 | Engelliler için klozet tutunma barı | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0
22 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0
23 | Engelli Duş Oturağı | MONTAJ |  | Adet |  | 0
24 | Plastik lavabo ve eviye sifonu | TSE | 0 | Adet |  | 0
25 | Plastikten 15x15 cm Ø70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | SUKAR/MUADILI | 0 | Adet |  | 0
26 | 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AYVAZ/MUADILI | 10 | Adet |  | 0
27 | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AYVAZ/MUADILI | 10 | Adet |  | 0
28 | 25 Ø mm,1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AYVAZ/MUADILI | 10 | Adet |  | 0
29 | 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AYVAZ/MUADILI | 4 | Adet |  | 0
30 | 40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AYVAZ/MUADILI | 4 | Adet |  | 0
31 | 50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AYVAZ/MUADILI | 2 | Adet |  | 0
32 | Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borularn 1/2" ø20/2,8 mm temiz su boruları | HAKAN/MUADILI | 12 | mt. |  | 0
33 | Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borularn 3/4" ø25/3,5 mm temiz su boruları | HAKAN/MUADILI | 60 | mt. |  | 0
34 | Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borularn 1" ø32/4,4 mm temiz su boruları | HAKAN/MUADILI | 32 | mt. |  | 0
35 | Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borularn 11/4" ø40/5,5 mm temiz su boruları | HAKAN/MUADILI | 32 | mt. |  | 0
36 | Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borularn 11/2" ø50/6,9 mm temiz su boruları | HAKAN/MUADILI | 32 | mt. |  | 0
37 | Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli | HAKAN/MUADILI | 45% | % |  | 0
38 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (Ses İzoleli) | HAKAN/MUADILI | 18 | mt. |  | 0
39 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (Ses İzoleli) | HAKAN/MUADILI | 60 | mt. |  | 0
40 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 125/3,2 mm (Ses İzoleli) | HAKAN/MUADILI | 12 | mt. |  | 0
41 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 150/3,2 mm (Ses İzoleli) | HAKAN/MUADILI | 12 | mt. |  | 0
42 | PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su boruları (geçme muflu) montaj malzemesi bedeli | HAKAN/MUADILI | 60% | % |  | 0
43 | Otomatik Pis Su Havalık Cihazı Ø 100 mm'ye kadar (Ø 100 mm dahil) | STUDOR/MUADILI | 10 | Adet |  | 0
44 | Ø20 mm. - Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyonu | PAFLEX/ODE | 12 | mt. |  | 0
45 | Ø25 mm. - Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyonu | PAFLEX/ODE | 60 | mt. |  | 0
46 | Ø32 mm. - Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyonu | PAFLEX/ODE | 32 | mt. |  | 0
47 | Ø40 mm. - Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyonu | PAFLEX/ODE | 32 | mt. |  | 0
48 | Ø50 mm. - Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyonu | PAFLEX/ODE | 32 | mt. |  | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | PASLANMAZ SÜZGEÇ |  |  |  | 0 | 0
| 20X100 Paslanmaz Süzgeç |  | 4 | ad |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| YANGIN TESİSATI |  |  |  |  | 0
1 | Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı - Sıva Altı Plazma Kapak *** 2" - Stroz Kaplinli Vana *** Tüp Haznesi Altta *** Hortum Uzunluğu 1"-30 mt *** 2 Gözlü. (1 Göz Hortum ve Bağlantı Elemanı. 2. Göz Yangın Tüpü) *** Gövde Sac Kalınlığı 1,50 mm. ***Gövde Renk : Kırmızı | FETAŞ/MUADILI | 3 |  |  | 0
2 | Dn15 standart uygulamalar için otomatik yangın sprinkleri (dik) - Hızlı Tepkili | AYVAZ/MUADILI | 350 | Adet |  | 0
3 | Dn15 standart uygulamalar için otomatik yangın sprinkleri (sarkık) - Hızlı Tepkili |  | 350 | Adet |  | 0
4 | Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti Bağlanttı Çapları: 1"x1/2" Hortum Boyu: 1.200 mm. Konsol Boyu: 700 mm. | AYVAZ/MUADILI | 350 | Adet |  | 0
5 | Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç DN 25 | AYVAZ/MUADILI | 3 | Adet |  | 0
6 | Su akış anahtarı | AYVAZ/MUADILI | 3 | Adet |  | 0
7 | Dn 65 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana | AYVAZ/MUADILI | 0 | Adet |  | 0
8 | Dn 80 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana | AYVAZ/MUADILI | 0 | Adet |  | 0
9 | Dn 100 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana | AYVAZ/MUADILI | 0 | Adet |  | 0
10 | Dn 150 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana | AYVAZ/MUADILI | 3 | Adet |  | 0
11 | Dn 65 yangın çek vana | AYVAZ/MUADILI | 0 | Adet |  | 0
12 | Dn 80 yangın çek vana | AYVAZ/MUADILI | 0 | Adet |  | 0
13 | Dn 100 yangın çek vana | AYVAZ/MUADILI | 0 | Adet |  | 0
14 | Dn 150 yangın çek vana | AYVAZ/MUADILI | 3 | Adet |  | 0
15 | DN 65 İtfaiye Kat Bağlantı Vanası | AYVAZ/MUADILI | 3 | Adet |  | 0
16 | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 300 | MT |  | 0
17 | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 180 | MT |  | 0
18 | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 360 | MT |  | 0
19 | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 180 | MT |  | 0
20 | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 72 | MT |  | 0
21 | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 72 | MT |  | 0
22 | Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 36 | MT |  | 0
23 | Dikişli vidalı çelik boru 5" 125 mm, dış cap 139,7/5,00 manşonsuz ağırlık 17,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 0 | MT |  | 0
24 | Dikişli vidasız siyah buhar ve kazan boruları 6" 150 mm, dış cap 165,1/5,00 manşonsuz ağırlık 20,40 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 36 | MT |  | 0
25 | Çelik Boru Malzeme ve Montaj Bedeli | TRAKYA-SARDOĞAN/MUADILI | 35% | % |  | 0
26 | Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | DYO/MUADILI | 1020 | mt. |  | 0
27 | Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil | DYO/MUADILI | 180 | mt. |  | 0
28 | Sülyen boyayla boru boyanması ø 100 mm - 150 mm, (4" - 12") arası (12") dahil | DYO/MUADILI | 36 | mt. |  | 0
29 | Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | DYO/MUADILI | 1020 | mt. |  | 0
30 | Yağlı boya ile boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil | DYO/MUADILI | 180 | mt. |  | 0
31 | Yağlı boya ile boru boyanması ø 100 mm - 150 mm, (4" - 12") arası (12") dahil | DYO/MUADILI | 36 | mt. |  | 0
32 | 0 - 16 bar Manometre (Gliserinli) | PAKKENS/MUAIDLI | 2 | Adet |  | 0
0
| HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI |  |  |  |  | 0
1 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | İMALAT | 120 | M2 |  | 0
2 | En geniş kenarı 1.249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | İMALAT | 280 | M2 |  | 0
3 | En geniş kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması | İMALAT | 24 | M2 |  | 0
4 | En geniş kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması | İMALAT | 8 | M2 |  | 0
5 | En geniş kenarı 1490 mm.ye kadar 0.80 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması | İMALAT | 350 | M2 |  | 0
6 | İç mekanlarda kanal yalıtımı (levha genişliği:1000 et kalınlığı:13) | ODE/MUADILI | 150 | M2 |  | 0
7 | İç mekanlarda kanal yalıtımı (levha genişliği:1000 et kalınlığı:19) | ODE/MUADILI | 200 | M2 |  | 0
8 | Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha ile kanal izolesi 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m3 yoğunlukta | ODE/MUADILI | 24 | M2 |  | 0
9 | Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları (Montaj Malzeme Bedeli Dahil) | AFS/MUADILI | 65.94 | M2 |  | 0
10 | Cam yünü ile ısı yalıtımlı yarı esnek izoleli alüminyum hava kanalları (Montaj Malzeme Bedeli Dahil) | AFS/MUADILI | 65.94 | M2 |  | 0
11 | Üç slotlu lineer difuzör | DOĞUŞ/FİTATEKNİK/MUADILI | 60 | mt |  | 0
12 | Motorlu Yangın Damperi - 1.000x1.000 | DOĞUŞ/FİTATEKNİK/MUADILI | 2 | Adet |  | 0
13 | Volum Damperi - 500x300 | DOĞUŞ/FİTATEKNİK/MUADILI | 50 | Adet |  | 0
14 | Panjur (alüminyumdan) | DOĞUŞ/FİTATEKNİK/MUADILI | 20 | M2 |  | 0
15 | Çatı Tipi WC Egzoz Fanı Egzoz Hava Debisi : 15.000 m3/h Cihaz Dışı Statik Basınç : 350 Pa | FANTÜRK/MUADILI | 1 | Adet |  | 0
16 | KS-1 Kütüphane Klima Santrali Taze Hava Debisi : 25.000 m3/h Cihaz Dışı Statik Basınç : 650 Pa Egzoz Hava Debisi : 20.000 m3/h Cihaz Dışı Statik Basınç : 650 Pa DX Bataryalı VRF Dış Ünite ve Otomasyon Panosu Dahil | UNTES/MUADILI | 1 | Adet |  | 0
17 | KS-2 Yemekhane Klima Santrali Taze Hava Debisi : 20.000 m3/h Cihaz Dışı Statik Basınç : 650 Pa Egzoz Hava Debisi : 20.000 m3/h Cihaz Dışı Statik Basınç : 650 Pa DX Bataryalı VRF Dış Ünite ve Otomasyon Panosu Dahil | UNTES/MUADILI | 1 | Adet |  | 0
18 | MEF-01 Davlumbaz Fanı -Aktif Karbon Filtre -Metal Filtre -Plug Fan -İnverter Dahil. | UNTES/MUADILI | 1 | Adet |  | 0
19 | Zon-1 Dış Ünite (36HP) ***Heat Pump Soğutma Kapasitesi : 100,0 kW Isıtma Kapasitesi : 112,0 KW | HISENSE/MUADILI | 3 | Adet |  | 0
20 | Zon-2 Dış Ünite (22HP) ***Heat Pump Soğutma Kapasitesi : 61,5 kW Isıtma Kapasitesi : 69,0 KW | HISENSE/MUADILI | 1 | Adet |  | 0
21 | 4 Yüne Üfleme Kaset Tipi VRF İç Ünite Soğutma Kapasitesi : 4,5 kW Isıtma Kapasitesi : 5,0 KW | HISENSE/MUADILI | 38 | Adet |  | 0
22 | 4 Yüne Üfleme Kaset Tipi VRF İç Ünite Soğutma Kapasitesi : 5,6 kW Isıtma Kapasitesi : 6,3 KW | HISENSE/MUADILI | 4 | Adet |  | 0
23 | 4 Yüne Üfleme Kaset Tipi VRF İç Ünite Soğutma Kapasitesi : 7,1 kW Isıtma Kapasitesi : 8,0 KW | HISENSE/MUADILI | 12 | Adet |  | 0
24 | Gizli Tavan Tipi VRF İç Ünite ***Orta Statik Basınçlı Soğutma Kapasitesi : 11,0 kW Isıtma Kapasitesi : 14,0 KW | HISENSE/MUADILI | 10 | Adet |  | 0
25 | Kablosuz uzantan kumanda cihazı ve algılayıcı | HISENSE/MUADILI | 64 | Adet |  | 0
26 | Merkezi kumanda cihazı (50 İç Ünite) | HISENSE/MUADILI | 2 | Adet |  | 0
27 | DAGITIM KUTUSU HEAT RECOVERY - 5 BS | HISENSE/MUADILI | 50 | Adet |  | 0
28 | 25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları | HISENSE/MUADILI | 20 | Adet |  | 0
29 | 25-50 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları | HISENSE/MUADILI | 20 | Adet |  | 0
30 | 50-100 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları | HISENSE/MUADILI | 20 | Adet |  | 0
31 | 100 kw üzeri bağlantı (joint) elamanları | HISENSE/MUADILI | 3 | Adet |  | 0
32 | Merkezi Klima Sistemi ve DX Bataryalı Klima Santrali Dış Ünite Borulama, Sinyalizasyon ve Devreye Alma İşleri | HISENSE/MUADILI | 1 | Set |  | 0
33 | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 25 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | PİMTAŞ/MUAIDLI | 50 | mt. |  | 0
34 | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 32 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | PİMTAŞ/MUAIDLI | 60 | mt. |  | 0
35 | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 40 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | PİMTAŞ/MUAIDLI | 30 | mt. |  | 0
36 | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 50 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | PİMTAŞ/MUAIDLI | 40 | mt. |  | 0
37 | Yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli (Bina içinde döşenmesi halinde) (Ölç. :%) | PİMTAŞ/MUAIDLI | 25% | % |  | 0
38 | 28Ø mm et: 9 mm alüm.komp.fılm kaplı kauçuk köpüğü esaslı prefabrik boru ile ısı yalıtımı | PAFLEX/ODE | 50 | mt. |  | 0
39 | 35Ø mm et: 13 mm alüm.komp.fılm kaplı kauçuk köpüğü esaslı prefabrik boru ile ısı yalıtımı | PAFLEX/ODE | 60 | mt. |  | 0
40 | 48Ø mm et: 13 mm alüm.komp.fılm kaplı kauçuk köpüğü esaslı prefabrik boru ile ısı yalıtımı | PAFLEX/ODE | 30 | mt. |  | 0
41 | 60Ø mm et: 13 mm alüm.komp.fılm kaplı kauçuk köpüğü esaslı prefabrik boru ile ısı yalıtımı | PAFLEX/ODE | 40 | mt. |  | 0
42
43
0