## İCMAL
İSÜ TOPKAPI YERLEŞKESİ LABORATUVAR-DERSLİK-OFİS VE SOSYAL ALANLAR YAPIMI İŞİ 2. ETAP İHALE DOSYASI
SIRA NO | İMALATIN ADI | TUTAR
1 | GRUP-1 YAPIM İŞLERİ (İNŞAAT-MOBİLYA-MEKANİK-ELEKTRİK) | 0
2 | GRUP-2 YAPIM İŞLERİ (İNŞAAT - MOBİLYA) | 0
| TOPLAM TUTAR | 0
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## GRUP-1 KEŞİF ÖZETİ
İSÜ TOPKAPI YERLEŞKESİ LABORATUVAR-DERSLİK-OFİS VE SOSYAL ALANLAR YAPIMI İŞİ 2. ETAP İHALE DOSYASI
SIRA NO | GRUP-1 KEŞİF ÖZETİ | TUTAR
1 | İNŞAAT İŞLERİ | 0
2 | SABİT MOBİLYA İŞLERİ | 0
3 | MEKANİK TESİSAT İŞLERİ | 0
4 | ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ | 0
| TOPLAM TUTAR | 0
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## 1.1-İNŞAAT
İNŞAAT İŞLERİ
SIRA NO | İŞİN TANIMI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 2FX+40*60*1,5 mm+Knauf İnsulation+2FX Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | m2 | 834 |  | 0 | 417
2 | 2FR+40*60*1,5 mm+Knauf İnsulation+2FR Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | m2 | 63 |  | 0 | 31.5
3 | 2WR+40*60*1,5 mm+Knauf İnsulation+2WR Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | m2 | 90 |  | 0 | 45
4 | 2FR+40*40*1,5 mm+Knauf İnsulationÇelik Konstrüksiyonlu Giydirme Duvar İmalatı | m2 | 33 |  | 0 | 16.5
5 | 2FX+40*40*1,5 mm+Knauf İnsulationÇelik Konstrüksiyonlu Giydirme Duvar İmalatı | m2 | 466.5 |  | 0 | 233.25
6 | 2WR+40*40*1,5 mm+Knauf İnsulationÇelik Konstrüksiyonlu Giydirme Duvar İmalatı | m2 | 52.5 |  | 0 | 26.25
7 | 2FX+40*60*1,5 mm+Knauf İnsulationÇelik Konstrüksiyonlu Duvar alın İmalatı | mt | 765 |  | 0 | 382.5
8 | FX+40*20*1,5 mm profil ile alçıpan asma tavan yapılması | m2 | 378 |  | 0 | 189
9 | WR+40*20*1,5 mm profil ile alçıpan asma tavan yapılması | m2 | 187.5 |  | 0 | 93.75
10 | FR+40*20*1,5 mm profil ile alçıpan asma tavan yapılması | m2 | 76.5 |  | 0 | 38.25
11 | Gizli Işık İmalatı | mt | 120 |  | 0 | 60
12 | Perdelik İmalatı | mt | 498 |  | 0 | 249
13 | Muhtelif ebatlarda kutu profil imalatlar | kg | 3195 |  | 0 | 1597.5
14 | Alçıpan Usta yevmiyesi | ADET | 75 |  | 0 | 37.5
15 | Alçıpan Düz işçi yevmiyesi | ADET | 75 |  | 0 | 37.5
16 | Alçıpan Üzerine Saten Alçı Yapılması Duvar yüzeylerinde | m2 | 3078 |  | 0 | 1539
17 | Alçıpan Üzerine Saten Alçı Yapılması Duvar alın yüzeylerinde | mt | 1860 |  | 0 | 930
18 | Alçıpan Üzerine Saten Alçı Yapılması Tavan yüzeylerinde | m2 | 834.6 |  | 0 | 417.3
19 | Duvar Boya Yapılması (Saten alçı üzeri) | m2 | 3078 |  | 0 | 1539
20 | Mevcut boyalı duvar yüzeylerda lokal tamirat ve iki kat boya yapılması | m2 | 3210 |  | 0 | 1605
21 | Duvar Boya Yapılması Alın yüzeylerinde (Saten alçı üzeri) | mt | 1383 |  | 0 | 691.5
22 | Tavan Boya Yapılması (Saten alçı üzeri) | m2 | 834.6 |  | 0 | 417.3
23 | Mevcut boyalı tavan yüzeylerda lokal tamirat ve iki kat boya yapılması | m2 | 2775 |  | 0 | 1387.5
24 | Karışık Alçı Sıva | m2 | 828 |  | 0 | 414
25 | Tavan Siyah Boya Yapılması | m2 | 4692 |  | 0 | 2346
26 | Boya Usta yevmiyesi | yev | 75 |  | 0 | 37.5
27 | Boya Düz işçi yevmiyesi | yev | 75 |  | 0 | 37.5
28 | Alüminyum süpürgelik ve montajı | mtül | 3002.4 |  | 0 | 1501.2
29 | Duvar seramik kaplama | m² | 129 |  | 0 | 64.5
30 | Şap yapılması | m² | 5770.5 |  | 0 | 2885.25
31 | Zemin seramik kaplama | m² | 319.5 |  | 0 | 159.75
32 | Zemin Mermer kaplama | m² | 552 |  | 0 | 276
33 | ZEMİN PVC KAPLAMA MALZEMESİ (karo lvt) | m² | 5770.5 |  | 0 | 2885.25
34 | ZEMİN HALI KAPLAMA | m² | 42 |  | 0 | 21
35 | YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME MALZEME VE İŞÇİLİK KUŞAKSIZ KALSİYUM SÜLFAT ÖZLÜ 30 MM ENKAPSÜL PLAKALI YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME H:25 CM | m2 | 93 |  | 0 | 46.5
36 | Cam bölücü duvar | m2 | 208.5 |  | 0 | 104.25
37 | Cam kapı | ADET | 31.5 |  | 0 | 15.75
38 | Cam filmi | m2 | 97.5 |  | 0 | 48.75
39 | ALÜMİNYUM AYARLANABİLİR KASALI TEK KANAT LAMİNAT KAPI AK3 - 100X220CM | ADET | 84 |  | 0 | 42
40 | "PUSHBARLI F90 YK1 110X250 YANGIN KAPISI | ADET | 24 |  | 0 | 12
41 | GİRİŞ KARTLI ÇIKIŞ FOTOSELLİ CAM KAYAR KAPI 5+5 TEMPERLİ CAM 130X220 CM | ADET | 9 |  | 0 | 4.5
| TOPLAM TUTAR |  |  |  | 0
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## 1.2-MOBİLYA
SABİT VE HAREKETLİ MOBİLYA
SIRA NO | 26.05.2025 MOBİLYA | ÖLÇÜLER | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | ÇALIŞMA MASASI | 120*80*75 | ADET | 110 |  | 0
2 | ÇALIŞMA SANDALYESİ | 60*55*75 | ADET | 110 |  | 0
3 | OFİS ÇALIŞMA MASASI | 140*70*75 | ADET | 20 |  | 0
4 | OFİS ÇALIŞMA SANDALYESİ | 60*55*75 | ADET | 20 |  | 0
5 | OFİS ÇEKMECELİ KESON | 45*45*50 | ADET | 20 |  | 0
6 | TOPLANTI MASASI | 370*120*75 | ADET | 1 |  | 0
7 | OFİS DOSYA DOLABI | 90*50*210 | ADET | 20 |  | 0
8 | OFİS MİSAFİR KOLTUĞU | 60*55*75 | ADET | 40 |  | 0
9 | OFİS SEHPA | 35*35*40 | ADET | 20 |  | 0
10 | KAPI | 100*210*4 | ADET | 38 |  | 0
11 | TEKLİ GİYSİ DOLABI | 70*60*210 | ADET | 15 |  | 0
14 | SOYUNMA DOLAPLARI | 80*40*210 | ADET | 10 |  | 0
23 | ODA İÇİ ÇALIŞMA MASASI | 125*60*75 | ADET | 7 |  | 0
24 | ODA İÇİ ÇALIŞMA SANDALYESİ | 75*60*55 | ADET | 15 |  | 0
25 | MUTFAK DOLABI | 280*60*210 | ADET | 13 |  | 0
26 | BANYO LAVABO DOLABI | 75*60*75 | ADET | 30 |  | 0
27 | BEKLEME ALANI KOLTUK | 200*90*75 | ADET | 7 |  | 0
28 | DANIŞMA BANKOSU | 300*75*75 | ADET | 2 |  | 0
| MOBİLYA TOPLAMI |  |  |  |  | 0

## 1.3-MEKANİK İCMAL
MEKANİK TESİSATI İCMALİ |  |  |  | 2025-08-10
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN TANIMI | MİKTAR | BİRİM | TOPLAM TUTAR (TL) | MALZEME TUTARI EURO | MALZEME TUTARI USD | MALZEME TUTARI TL | İŞÇİLİK TUTARI TL | MALİYET TUTARI TL | GENEL GİDER TUTARI TL | KAR TUTARI TL | TUTAR TL | Adam Saat
1 | SIHHİ TESİSAT | 1 | SET | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | YANGIN TESİSATI | 1 | SET | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI | 1 | SET | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GENEL TOPLAM (KDV Hariç) : |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 1.3.1-MEKANİK KEŞİF
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ KEŞFİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MARKA | MİKTAR | BR. | BİRİM FİYAT TL | TUTAR TL
| *** | GENEL ÜST TOPLAM |  |  |  |  | 0
| A | SIHHİ TESİSAT |  |  |  |  | 0
1 |  | Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti | MONTAJ | 51 | Adet |  | 0 | 25.5
2 |  | Anti Bakteriyel 40x50 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | MONTAJ | 45 | Adet |  | 0 | 22.5
3 |  | 50x60 cm bedensel engelli lavabo (lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır) | MONTAJ | 4 | Adet |  | 0 | 2
4 |  | Birinci sınıf bir gözlü eviye | MONTAJ | 10 | Adet |  | 0 | 5
5 |  | 1/2" Kromajlı çamaşır musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. | MONTAJ | 17 | Adet |  | 0 | 8.5
6 |  | Abdest Alma Bataryası (Duvardan Çıkışlı Ankastre) | MONTAJ | 7 | Adet |  | 0 | 3.5
7 |  | Ankastre Banyo Bataryası | MONTAJ | 22 | Adet |  | 0 | 11
8 |  | Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası | MONTAJ | 0 | Adet |  | 0 | 0
9 |  | Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli | MONTAJ | 44 | Adet |  | 0 | 22
10 |  | Eviye Bataryası | MONTAJ | 10 | Adet |  | 0 | 5
11 |  | Filtreli ara musluk(paslanmaz çelik filtre, rozet dahil) | MONTAJ | 131 | Adet |  | 0 | 65.5
12 |  | Ankastre Stop Valf | MONTAJ | 56 | Adet |  | 0 | 28
13 |  | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | MONTAJ | 4 | Adet |  | 0 | 2
14 |  | 5 mm kalınlıkta füme renkli aynalar (ts en 1036-1,2) | MONTAJ | 66 | M2 |  | 0 | 33
15 |  | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm ekstra kalite (klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | MONTAJ | 4 | Adet |  | 0 | 2
16 |  | Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası | MONTAJ | 50 | Adet |  | 0 | 25
17 |  | Duvar Tipi Fotoselli Sıvı Sabun Dispanseri | MONTAJ | 50 | Adet |  | 0 | 25
18 |  | Paslanmaz çelik kağıtlık | MONTAJ | 52 | Adet |  | 0 | 26
19 |  | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | MONTAJ | 4 | Adet |  | 0 | 2
20 |  | Engelliler için tutunma barı | MONTAJ | 4 | Adet |  | 0 | 2
21 |  | Engelliler için klozet tutunma barı | MONTAJ | 4 | Adet |  | 0 | 2
22 |  | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | MONTAJ | 13 | Adet |  | 0 | 6.5
23 |  | Engelli Duş Oturağı | MONTAJ | 22 | Adet |  | 0 | 11
24 |  | Plastik lavabo ve eviye sifonu | TSE | 59 | Adet |  | 0 | 29.5
25 |  | Plastikten 15x15 cm Ø70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | SUKAR/MUADILI | 65 | Adet |  | 0 | 32.5
26 |  | 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AYVAZ/MUADILI | 25 | Adet |  | 0 | 12.5
27 |  | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AYVAZ/MUADILI | 50 | Adet |  | 0 | 25
28 |  | 25 Ø mm,1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AYVAZ/MUADILI | 8 | Adet |  | 0 | 4
29 |  | 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AYVAZ/MUADILI | 15 | Adet |  | 0 | 7.5
30 |  | 40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AYVAZ/MUADILI | 6 | Adet |  | 0 | 3
31 |  | 50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AYVAZ/MUADILI | 6 | Adet |  | 0 | 3
32 |  | Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borularn 1/2" ø20/2,8 mm temiz su boruları | HAKAN/MUADILI | 9 | mt. |  | 0 | 4.5
33 |  | Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borularn 3/4" ø25/3,5 mm temiz su boruları | HAKAN/MUADILI | 722 | mt. |  | 0 | 361
34 |  | Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borularn 1" ø32/4,4 mm temiz su boruları | HAKAN/MUADILI | 135 | mt. |  | 0 | 67.5
35 |  | Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borularn 11/4" ø40/5,5 mm temiz su boruları | HAKAN/MUADILI | 90 | mt. |  | 0 | 45
36 |  | Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borularn 11/2" ø50/6,9 mm temiz su boruları | HAKAN/MUADILI | 90 | mt. |  | 0 | 45
37 |  | Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli | HAKAN/MUADILI | 30% | % |  | 0 | 0.15
38 |  | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (Ses İzoleli) | HAKAN/MUADILI | 1905.75 | mt. |  | 0 | 952.875
39 |  | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (Ses İzoleli) | HAKAN/MUADILI | 660.75 | mt. |  | 0 | 330.375
40 |  | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 125/3,2 mm (Ses İzoleli) | HAKAN/MUADILI | 112.5 | mt. |  | 0 | 56.25
41 |  | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 150/3,2 mm (Ses İzoleli) | HAKAN/MUADILI | 112.5 | mt. |  | 0 | 56.25
42 |  | PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su boruları (geçme muflu) montaj malzemesi bedeli | HAKAN/MUADILI | 30% | % |  | 0 | 0.15
43 |  | Otomatik Pis Su Havalık Cihazı Ø 100 mm'ye kadar (Ø 100 mm dahil) | STUDOR/MUADILI | 7.5 | Adet |  | 0 | 3.75
44 |  | Ø20 mm. - Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyonu | PAFLEX/ODE | 27 | mt. |  | 0 | 13.5
45 |  | Ø25 mm. - Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyonu | PAFLEX/ODE | 2166.75 | mt. |  | 0 | 1083.375
46 |  | Ø32 mm. - Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyonu | PAFLEX/ODE | 405 | mt. |  | 0 | 202.5
47 |  | Ø40 mm. - Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyonu | PAFLEX/ODE | 270 | mt. |  | 0 | 135
48 |  | Ø50 mm. - Kauçuk Köpüğü Boru İzolasyonu | PAFLEX/ODE | 270 | mt. |  | 0 | 135
49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| B | YANGIN TESİSATI |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı - Sıva Altı Plazma Kapak *** 2" - Stroz Kaplinli Vana *** Tüp Haznesi Altta *** Hortum Uzunluğu 1"-30 mt *** 2 Gözlü. (1 Göz Hortum ve Bağlantı Elemanı. 2. Göz Yangın Tüpü) *** Gövde Sac Kalınlığı 1,50 mm. ***Gövde Renk : Kırmızı | FETAŞ/MUADILI | 12 |  |  | 0 | 6
2 |  | Dn15 standart uygulamalar için otomatik yangın sprinkleri (dik) - Hızlı Tepkili | AYVAZ/MUADILI | 960 | Adet |  | 0 | 480
3 |  | Dn15 standart uygulamalar için otomatik yangın sprinkleri (sarkık) - Hızlı Tepkili |  | 960 | Adet |  | 0 | 480
4 |  | Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti Bağlanttı Çapları: 1"x1/2" Hortum Boyu: 1.200 mm. Konsol Boyu: 700 mm. | AYVAZ/MUADILI | 960 | Adet |  | 0 | 480
5 |  | Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç DN 25 | AYVAZ/MUADILI | 12 | Adet |  | 0 | 6
6 |  | Su akış anahtarı | AYVAZ/MUADILI | 12 | Adet |  | 0 | 6
7 |  | Dn 65 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana | AYVAZ/MUADILI | 1.5 | Adet |  | 0 | 0.75
8 |  | Dn 80 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana | AYVAZ/MUADILI | 1.5 | Adet |  | 0 | 0.75
9 |  | Dn 100 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana | AYVAZ/MUADILI | 12 | Adet |  | 0 | 6
10 |  | Dn 150 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana | AYVAZ/MUADILI | 1.5 | Adet |  | 0 | 0.75
11 |  | Dn 65 yangın çek vana | AYVAZ/MUADILI | 1.5 | Adet |  | 0 | 0.75
12 |  | Dn 80 yangın çek vana | AYVAZ/MUADILI | 1.5 | Adet |  | 0 | 0.75
13 |  | Dn 100 yangın çek vana | AYVAZ/MUADILI | 12 | Adet |  | 0 | 6
14 |  | Dn 150 yangın çek vana | AYVAZ/MUADILI | 1.5 | Adet |  | 0 | 0.75
15 |  | DN 65 İtfaiye Kat Bağlantı Vanası | AYVAZ/MUADILI | 12 | Adet |  | 0 | 6
16 |  | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 6288 | MT |  | 0 | 3144
17 |  | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 360 | MT |  | 0 | 180
18 |  | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 96 | MT |  | 0 | 48
19 |  | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 72 | MT |  | 0 | 36
20 |  | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 144 | MT |  | 0 | 72
21 |  | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 216 | MT |  | 0 | 108
22 |  | Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 72 | MT |  | 0 | 36
23 |  | Dikişli vidalı çelik boru 5" 125 mm, dış cap 139,7/5,00 manşonsuz ağırlık 17,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 90 | MT |  | 0 | 45
24 |  | Dikişli vidasız siyah buhar ve kazan boruları 6" 150 mm, dış cap 165,1/5,00 manşonsuz ağırlık 20,40 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 90 | MT |  | 0 | 45
25 |  | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 225 | MT |  | 0 | 112.5
26 |  | Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 90 | MT |  | 0 | 45
27 |  | Dikişli galvanizli çelik boru 3" ø80 ortalama dış çap 88,9/4,00 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | ÇAYIROVA/MUADILI | 90 | MT |  | 0 | 45
28 |  | Çelik Boru Malzeme ve Montaj Bedeli | TRAKYA-SARDOĞAN/MUADILI | 35% | % |  | 0 | 0.175
29 |  | Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | DYO/MUADILI | 20448 | mt. |  | 0 | 10224
30 |  | Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil | DYO/MUADILI | 1296 | mt. |  | 0 | 648
31 |  | Sülyen boyayla boru boyanması ø 100 mm - 150 mm, (4" - 12") arası (12") dahil | DYO/MUADILI | 540 | mt. |  | 0 | 270
32 |  | Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | DYO/MUADILI | 20448 | mt. |  | 0 | 10224
33 |  | Yağlı boya ile boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil | DYO/MUADILI | 1296 | mt. |  | 0 | 648
34 |  | Yağlı boya ile boru boyanması ø 100 mm - 150 mm, (4" - 12") arası (12") dahil | DYO/MUADILI | 540 | mt. |  | 0 | 270
35 |  | 0 - 16 bar Manometre (Gliserinli) | PAKKENS/MUAIDLI | 12 |  |  | 0 | 6
36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| C | HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | İMALAT | 3477 | M2 |  | 0 | 1738.5
2 |  | En geniş kenarı 1.249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | İMALAT | 525 | M2 |  | 0 | 262.5
3 |  | İç mekanlarda kanal yalıtımı (levha genişliği:1000 et kalınlığı:13) | ODE/MUADILI | 1500.75 | M2 |  | 0 | 750.375
4 |  | İç mekanlarda kanal yalıtımı (levha genişliği:1000 et kalınlığı:19) | ODE/MUADILI | 2001 | M2 |  | 0 | 1000.5
5 |  | Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları (Montaj Malzeme Bedeli Dahil) | AFS/MUADILI | 1279.236 | M2 |  | 0 | 639.618
6 |  | Cam yünü ile ısı yalıtımlı yarı esnek izoleli alüminyum hava kanalları (Montaj Malzeme Bedeli Dahil) | AFS/MUADILI | 1246.266 | M2 |  | 0 | 623.133
7 |  | Üç slotlu lineer anemostad difuzör | DOĞUŞ/FİTATEKNİK/MUADILI | 1134 | Adet |  | 0 | 567
8 |  | Ø 150 mm gemici tip anemostat | DOĞUŞ/FİTATEKNİK/MUADILI | 15 | Adet |  | 0 | 7.5
9 |  | Motorlu Yangın Damperi - 500x300 | DOĞUŞ/FİTATEKNİK/MUADILI | 36 | Adet |  | 0 | 18
10 |  | Volum Damperi - 500x300 | DOĞUŞ/FİTATEKNİK/MUADILI | 36 | Adet |  | 0 | 18
11 |  | Panjur (alüminyumdan) | DOĞUŞ/FİTATEKNİK/MUADILI | 15 | M2 |  | 0 | 7.5
12 |  | Çatı Tipi WC Egzoz Fanı Egzoz Hava Debisi : 15.000 m3/h Cihaz Dışı Statik Basınç : 350 Pa | FANTÜRK/MUADILI | 1.5 | Adet |  | 0 | 0.75
13 |  | KS-1/2/3 İç Mimarlık Atölye Klima Santrali Taze Hava Debisi : 15.000 m3/h Cihaz Dışı Statik Basınç : 650 Pa Egzoz Hava Debisi : 15.000 m3/h Cihaz Dışı Statik Basınç : 650 Pa DX Bataryalı VRF Dış Ünite ve Otomasyon Panosu Dahil | UNTES/MUADILI | 3 | Adet |  | 0 | 1.5
14 |  | KS-4 İç Mimarlık Atölye Klima Santrali Taze Hava Debisi : 20.000 m3/h Cihaz Dışı Statik Basınç : 650 Pa Egzoz Hava Debisi : 20.000 m3/h Cihaz Dışı Statik Basınç : 650 Pa DX Bataryalı VRF Dış Ünite ve Otomasyon Panosu Dahil | UNTES/MUADILI | 1 | Adet |  | 0 | 0.5
15 |  | KS-5 İç Mimarlık Atölye Klima Santrali Taze Hava Debisi : 25.000 m3/h Cihaz Dışı Statik Basınç : 650 Pa Egzoz Hava Debisi : 25.000 m3/h Cihaz Dışı Statik Basınç : 650 Pa DX Bataryalı VRF Dış Ünite ve Otomasyon Panosu Dahil | UNTES/MUADILI | 1 | Adet |  | 0 | 0.5
16 |  | Zon-1/3/4 Dış Ünite (36HP) ***Heat Pump Soğutma Kapasitesi : 100,0 kW Isıtma Kapasitesi : 112,0 KW | HISENSE/MUADILI | 3 | Adet |  | 0 | 1.5
17 |  | Zon-2 Dış Ünite (22HP) ***Heat Pump Soğutma Kapasitesi : 61,5 kW Isıtma Kapasitesi : 69,0 KW | HISENSE/MUADILI | 1 | Adet |  | 0 | 0.5
18 |  | Zon-5 Dış Ünite (52HP) ***Heat Pump Soğutma Kapasitesi : 145,0 kW Isıtma Kapasitesi : 162,0 KW | HISENSE/MUADILI | 1 | Adet |  | 0 | 0.5
19 |  | Gizli Tavan Tipi VRF İç Ünite ***Orta Statik Basınçlı Soğutma Kapasitesi : 2,8 kW Isıtma Kapasitesi : 3,2 KW | HISENSE/MUADILI | 50 | Adet |  | 0 | 25
20 |  | Gizli Tavan Tipi VRF İç Ünite ***Orta Statik Basınçlı Soğutma Kapasitesi : 3,6 kW Isıtma Kapasitesi : 4,0 KW | HISENSE/MUADILI | 10 | Adet |  | 0 | 5
21 |  | Gizli Tavan Tipi VRF İç Ünite ***Orta Statik Basınçlı Soğutma Kapasitesi : 4,5 kW Isıtma Kapasitesi : 5,0 KW | HISENSE/MUADILI | 1 | Adet |  | 0 | 0.5
22 |  | Gizli Tavan Tipi VRF İç Ünite ***Orta Statik Basınçlı Soğutma Kapasitesi : 5,6 kW Isıtma Kapasitesi : 6,3 KW | HISENSE/MUADILI | 55 | Adet |  | 0 | 27.5
23 |  | Gizli Tavan Tipi VRF İç Ünite ***Orta Statik Basınçlı Soğutma Kapasitesi : 7,1 kW Isıtma Kapasitesi : 8,0 KW | HISENSE/MUADILI | 3 | Adet |  | 0 | 1.5
24 |  | Kablosuz uzantan kumanda cihazı ve algılayıcı | HISENSE/MUADILI | 240 | Adet |  | 0 | 120
25 |  | Merkezi kumanda cihazı (50 İç Ünite) | HISENSE/MUADILI | 6 | Adet |  | 0 | 3
26 |  | DAGITIM KUTUSU HEAT RECOVERY - 5 BS | HISENSE/MUADILI | 48 | Adet |  | 0 | 24
26 |  | 25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları | HISENSE/MUADILI | 300 | Adet |  | 0 | 150
27 |  | 25-50 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları | HISENSE/MUADILI | 135 | Adet |  | 0 | 67.5
28 |  | 50-100 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları | HISENSE/MUADILI | 45 | Adet |  | 0 | 22.5
29 |  | 100 kw üzeri bağlantı (joint) elamanları | HISENSE/MUADILI | 9 | Adet |  | 0 | 4.5
30 |  | Merkezi Klima Sistemi ve DX Bataryalı Klima Santrali Dış Ünite Borulama, Sinyalizasyon ve Devreye Alma İşleri | HISENSE/MUADILI | 1 | Set |  | 0 | 0.5
31 |  | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 25 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | PİMTAŞ/MUAIDLI | 1440 | mt. |  | 0 | 720
32 |  | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 32 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | PİMTAŞ/MUAIDLI | 300 | mt. |  | 0 | 150
33 |  | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 40 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | PİMTAŞ/MUAIDLI | 225 | mt. |  | 0 | 112.5
34 |  | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 50 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | PİMTAŞ/MUAIDLI | 225 | mt. |  | 0 | 112.5
35 |  | Yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli (Bina içinde döşenmesi halinde) (Ölç. :%) | PİMTAŞ/MUAIDLI | 12.5% | % |  | 0 | 0.0625
36 |  | 28Ø mm et: 9 mm alüm.komp.fılm kaplı kauçuk köpüğü esaslı prefabrik boru ile ısı yalıtımı | PAFLEX/ODE | 4320 | mt. |  | 0 | 2160
37 |  | 35Ø mm et: 13 mm alüm.komp.fılm kaplı kauçuk köpüğü esaslı prefabrik boru ile ısı yalıtımı | PAFLEX/ODE | 900 | mt. |  | 0 | 450
38 |  | 48Ø mm et: 13 mm alüm.komp.fılm kaplı kauçuk köpüğü esaslı prefabrik boru ile ısı yalıtımı | PAFLEX/ODE | 675 | mt. |  | 0 | 337.5
39 |  | 60Ø mm et: 13 mm alüm.komp.fılm kaplı kauçuk köpüğü esaslı prefabrik boru ile ısı yalıtımı | PAFLEX/ODE | 675 | mt. |  | 0 | 337.5
40
41
|  | TOPLAM TUTAR |  |  |  |  | 0

## 1.4-ELEKTRİK
ELEKTRİK TESİSATI KEŞFİ
POZ | İŞİN TANIMI | SEÇİLEN MARKA | MODEL (ÜRÜN KODU) | ÖLÇÜ | KALINLIK | BİRİM | MİKTAR | YATAK ODASI (X5) | YEMEKHANE | ÇAMAŞIRHANE | MESCİT | TEKNİK MAHAL | KORİDOR | YATAK ODASI (X12) | YEMEKHANE | ÇAMAŞIRHANE | MESCİT | BAVUL ODASI | REVİR | TEKNİK MAHAL | [5 empty] | POZ BİRİM FİYAT (TL) ( F )=B+C+D+E | POZ TOPLAM TUTAR (TL) E=AxF
A | OG/ UPS/ SAC PANOLAR
NOT: TÜM PANOLAR PROJE VE TEKHAT ŞEMALARI DİKKATE ALINARAK SET OLARAK ŞALT MALZEME DAHİL FİYAT VERİLECEKTİR. Proje ve Elektrik Teknik Şartnameye uygun önceden kısa devre hesaplarının yapılarak kontrollüğe onaylatılmak kaydıyla, gerekli kısa devre dayanımında her türlü mesnet, izolatör vb. aksesuar dahil modüler tip panoların çalışır vaziyette teslimi
A-3.1 | Duvar Tipi Dağıtım Ve Kuvvet Panoları
A-3.1.2 | KAT PANOSU (Detaylar Pano dökümündedir) | LOKAL- ABB-SCHNEIDER-SIEMENS |  |  |  | Ad. | 12 | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 6
A-3.1.3 | UPS PANOSU (Detaylar Pano dökümündedir) | LOKAL- ABB-SCHNEIDER-SIEMENS |  |  |  | Ad. | 12 | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 6
A-3.1.4 | MCC1 PANOSU (Detaylar Pano dökümündedir) | LOKAL- ABB-SCHNEIDER-SIEMENS |  |  |  | Ad. | 6 | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 3
A-3.1.5 | MCC2 PANOSU (Detaylar Pano dökümündedir) | LOKAL- ABB-SCHNEIDER-SIEMENS |  |  |  | Ad. | 6 | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 3
A-6 | Sigorta Kutuları | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
A-6.6 | elektrostatik toz boyalı, sac malzemeden yapılmış, kilitli, anahtarlı 24'lü sıva altı sigorta kutusu (aley yaymayan klemens seti dahil) | ABB-LEGRAND-PANASONIC |  |  |  | Ad. | 90 | [13 empty] | 32 | 35 | 1 | 32 | 34 |  | 0 | 45
D | KABLOLAR | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi montaj malzemesi dahil (kablo bağı, yüksük vs.) çalışır halde teslimi | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
D-1 | Kuvvetli Akım Kabloları | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
D-1.1 | NHXMH Kablolar | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
D-1.1.3 | 3x1,5 mm2 NHXMH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR |  |  |  | Mt. | 10500 | [19 empty] | 0 | 5250
D-1.1.4 | 3x2,5 mm2 NHXMH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR |  |  |  | Mt. | 37500 | [19 empty] | 0 | 18750
D-1.1.7 | 4x1,5 mm2 NHXMH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR |  |  |  | Mt. | 300 | [19 empty] | 0 | 150
D-1.1.12 | 5x2,5 mm2 NHXMH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR |  |  |  | Mt. | 300 | [19 empty] | 0 | 150
D-1.1.13 | 5x4 mm2 NHXMH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR |  |  |  | Mt. | 300 | [19 empty] | 0 | 150
D-1.2 | N2XH Kablolar | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
D-1.2.6 | 3x4 mm2 N2XH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR |  |  |  | Mt. | 7500 | [19 empty] | 0 | 3750
D-1.2.7 | 3x6 mm2 N2XH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR |  |  |  | Mt. | 3750 | [19 empty] | 0 | 1875
D-1.2.15 | 3x25+16 mm2 N2XH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR |  |  |  | Mt. | 375 | [19 empty] | 0 | 187.5
D-1.2.16 | 3x35+16 mm2 N2XH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR |  |  |  | Mt. | 375 | [19 empty] | 0 | 187.5
D-1.2.36 | 5x4 mm2 N2XH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR |  |  |  | Mt. | 3000 | [19 empty] | 0 | 1500
D-1.2.38 | 5x10 mm2 N2XH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR |  |  |  | Mt. | 750 | [19 empty] | 0 | 375
D-1.2.39 | 5x16 mm2 N2XH | PRYSMIAN-NEXANS-ÖZNUR |  |  |  | Mt. | 450 | [19 empty] | 0 | 225
D-2 | Zayıf Akım Akım Kabloları | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
D-2.1 | Yangın Sistemi Kabloları | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
D-2.1.3 | 1x2x0,8+0,8 JH(st)H Fe-180 | ERSE-2M-REÇBER |  |  |  | Mt. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
D-2.1.4 | 2x2x0,8+0,8 JH(st)H Fe-180 | ERSE-2M-REÇBER |  |  |  | Mt. | 7500 | [19 empty] | 0 | 3750
D-2.2 | Seslendirme-Otomasyon Sistemi Kabloları | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
D-2.2.5 | 2x1,5 LIHCH | ERSE-2M-REÇBER |  |  |  | Mt. | 7500 | [19 empty] | 0 | 3750
D-2.2.8 | 2x1.5 LIHCH Fe-180 | ERSE-2M-REÇBER |  |  |  | Mt. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
D-2.2.10 | 4x1.5 LIHCH Fe-180 | ERSE-2M-REÇBER |  |  |  | Mt. | 4500 | [19 empty] | 0 | 2250
D-2.3 | TV Sistemi Kabloları | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
D-2.3.2 | RG6 U6 HF Koaksiyel Kablo | ERSE-2M-REÇBER |  |  |  | Mt. | 2250 | [19 empty] | 0 | 1125
D-2.3.3 | RG11 U6 HF Koaksiyel Kablo | ERSE-2M-REÇBER |  |  |  | Mt. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
D-2.6 | Kartlı Geçiş Sistemi Kabloları | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
D-2.6.1 | 2x0,75 LIHCH | ERSE-2M-REÇBER |  |  |  | Mt. | 750 | [19 empty] | 0 | 375
D-2.6.2 | 4x0,75 LIHCH | ERSE-2M-REÇBER |  |  |  | Mt. | 1500 | [19 empty] | 0 | 750
D-2.6.4 | 8x0,75 LIHCH | ERSE-2M-REÇBER |  |  |  | Mt. | 900 | [19 empty] | 0 | 450
E | KABLO TAŞIYICILARI | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
E-1 | Sac Kablo Taşıyıcıları (TS. 914) h:40mm | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| NOT: TÜM ASKI APARATLARI SOMUN VİDAT VB. HER TÜRLÜ DÖNÜŞLER VE TIJ, KONSOL DAHİL FİYAT VERİLECEKTİR. S 914 şartlarında proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun sıcak daldırma galvaniz sacdan imal edilmiş 40mm kenar yüksekliğinde 1/3 oranında delikli her nevi montaj aksesuarı ve montajı dahil kablo çekimine hazır halde teslimi | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
E-1.1 | 100mm Kablo Tavası, h:40mm, sac kalınlığı: 1,5mm, ağır hizmet | STS-EUROTRAY-KIRAÇ |  |  |  | Mt. | 7500 | [19 empty] | 0 | 3750
E-1.7 | 200mm Kablo Tavası, h:40mm, sac kalınlığı: 1,5mm, ağır hizmet | STS-EUROTRAY-KIRAÇ |  |  |  | Mt. | 7500 | [19 empty] | 0 | 3750
E-1.14 | 300mm Kablo Tavası, h:40mm, sac kalınlığı: 1,5mm, ağır hizmet | STS-EUROTRAY-KIRAÇ |  |  |  | Mt. | 750 | [19 empty] | 0 | 375
E-1.21 | 400mm Kablo Tavası, h:40mm, sac kalınlığı: 2mm, ağır hizmet | STS-EUROTRAY-KIRAÇ |  |  |  | Mt. | 750 | [19 empty] | 0 | 375
E-1.28 | 500mm Kablo Tavası, h:40mm, sac kalınlığı: 2mm, ağır hizmet | STS-EUROTRAY-KIRAÇ |  |  |  | Mt. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
E-4 | Parapet Kanal | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi ve işçilik dahil çalışır halde teslimi (Dirsek vb ara parçalar kanal fiyatına dahildir) | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
E-4.1 | 50x100mm Kablo Kanalı | MUTLUSAN-SERT PLASTİK |  |  |  | Mt. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
F | HALOGENFREE PVC BORULAR Halogenfree PVC Kaplı Çelik Spiral Boru-Galvanize Çelik Borular (EMT) | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi ve işçilik dahil çalışır halde teslimi Yanmaz özellikte olacak,imalatta veya montajda sallanan ya da sarkan boru olmayacaktır.(Her türlü dirsek,ekmuf,kapaklı ay kroşe,dübel,vida vb moıntaj fiyatına dahildir) | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
F-1 | Q20 mm'ye kadar Halogenfree PVC Spiral Boru (Aks. Dahil) Alev yaymayan | ENSMET-CANLAR-İPEK |  |  |  | Mt. | 10500 | [19 empty] | 0 | 5250
H | ANAHTAR PRİZ TESİSATLARI | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (kasa, vidalı kaide, çerçeve) ve işçilik dahil çalışır halde teslimi, modüler kasa, buat, kaide cerceve malzeme fiyatlarına dahildir ) | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
H-1 | Sıva Altı Anahtar Prizler (Genel Mahaller) | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
H-1.1 | SA 2M Modüler anahtar | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 180 | [19 empty] | 0 | 90
H-1.2 | SA 1M Modüler anahtar | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 75 | [19 empty] | 0 | 37.5
H-1.5 | SA 2M Vaviyen anahtar | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 27 | [19 empty] | 0 | 13.5
H-1.6 | SA 2M Modüler Çocuk Korumalı Topraklı Priz | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 558 | [19 empty] | 0 | 279
H-1.9 | SA 2M Modüler Kapaklı Topraklı Priz | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 45 | [19 empty] | 0 | 22.5
H-1.10 | SA 2M Modüler Çocuk Korumalı Topraklı UPS Priz | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 558 | [19 empty] | 0 | 279
H-1.15 | SA 2M Modüler TV Priz | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 45 | [19 empty] | 0 | 22.5
H-1.25 | SA 1M Modüler RJ-45 Data Priz (Çekirdek Hariç) | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 46.5 | [19 empty] | 0 | 23.25
H-1.32 | 2 modül Beyaz Çerçeve (Kasa ve Karkas dahil) | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 750 | [19 empty] | 0 | 375
H-1.33 | 3 modül Beyaz Çerçeve (Kasa ve Karkas dahil) | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
H-1.34 | 4 modül Beyaz Çerçeve (Kasa ve Karkas dahil) | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 150 | [19 empty] | 0 | 75
H-1.36 | 7 modül Beyaz Çerçeve (Kasa ve Karkas dahil) | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 52.5 | [19 empty] | 0 | 26.25
| 45x45 şebeke prizi | [5 empty] | 1122 | [19 empty] | 0 | 561
| 22,5x45 data prizi | [5 empty] | 564 | [19 empty] | 0 | 282
| bürotik 10 modül | [5 empty] | 267 | [19 empty] | 0 | 133.5
H-3 | Sıva Üstü Anahtar Prizler | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
H-3.6 | Sıvaüstü kauçuk nemliyer 16 A 3P+1N+1Pe priz | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
H-3.12 | Saç Kurutma Cihazı montajı | LEGRAND BTİCİNO-PANASONIC THEA-GÜNSAN |  |  |  | Ad. | 45 | [19 empty] | 0 | 22.5
I | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
I-1 | Aydınlatma Armatür Montajı | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil çalışır halde teslimi-Montaj | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
I-1.21 | Zincirlili Sarkıt EXIT armatür | EEC-ALTEZ-ARSEL |  |  |  | Ad. | 27 | [19 empty] | 0 | 13.5
I-1.43 | Led Spot15W 9cm | JOHNSON-ESA-PELSAN | JOHNSON-ESA-PELSAN | JOHNSON-ESA-PELSAN | JOHNSON-ESA-PELSAN | Ad. | 615 | [19 empty] | 0 | 307.5
I-1.55 | 60x60 Led panel | JOHNSON-ESA-PELSAN |  |  |  | Ad. | 300 | [19 empty] | 0 | 150
I-1.57 | 60x60 Led panel Steril | JOHNSON-ESA-PELSAN |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
I-1.44 | İkili Spot | JOHNSON-ESA-PELSAN |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
I-1.45 | Acil Aydınlatma Kiti | JOHNSON-ESA-PELSAN |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
I-1.46 | Gizli ışık bar led | JOHNSON-ESA-PELSAN |  |  |  | Mt. | 375 | [19 empty] | 0 | 187.5
I-1.48 | 100w 24v led trafosu | TRIDONIC-OSRAM-PHILIPS |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
I-1.54 | Etanj Armatür 36W (120 CM)-Açık Tavan Askılı | JOHNSON-ESA-PELSAN |  |  |  | Ad. | 21 | [19 empty] | 0 | 10.5
| panik armatürü | [5 empty] | 54 | [19 empty] | 0 | 27
| sensör | [5 empty] | 49.5 | [19 empty] | 0 | 24.75
J | ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
J-1 | Seslendirme ve Acil Anons Sistemi | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj (Merkez ünite ve amplifikatör gruplandırması, marka ve firmaya göre değişebilir.) | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
J-1.14 | 6W Asma Tavan Tipi Hoparlör, Montaj Kutusu ile Birlikte | BOSCH-HONEYWELL-TYCO |  |  |  | Ad. | 36 | [19 empty] | 0 | 18
J-1.22 | Test Devreye Alma ve Mühendislik Hizmetleri |  |  |  |  | Set | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-2 | Yangın Algılama ve İhbar Sistemi | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
J-2.9 | Elektronik Adresli Optik Duman Detektörü | BOSCH-HONEYWELL-TYCO |  |  |  | Ad. | 150 | [19 empty] | 0 | 75
J-2.13 | Standart Dedektör Soketi | BOSCH-HONEYWELL-TYCO |  |  |  | Ad. | 150 | [19 empty] | 0 | 75
J-2.21 | Elektronik Adreslenebilir, iki Röle Modülü, Sıva-üstü Montaj kutuları ile birlikte | BOSCH-HONEYWELL-TYCO |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-2.23 | Elektronik Adreslenebilir, Cam Kırma Tipi Yangın Alarm Butonu, Sıva-üstü Montaj Kasası ile birlikte | BOSCH-HONEYWELL-TYCO |  |  |  | Ad. | 9 | [19 empty] | 0 | 4.5
J-2.24 | Flaşör, 24VDC | BOSCH-HONEYWELL-TYCO |  |  |  | Ad. | 9 | [19 empty] | 0 | 4.5
J-2.28 | İndikatör - Döşeme altı ve Tavan Arası İzleme Ledi | BOSCH-HONEYWELL-TYCO |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-2.30 | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | BOSCH-HONEYWELL-TYCO |  |  |  | Set | 1.5 | [19 empty] | 0 | 0.75
J.4 | Kartlı Geçiş Sistemi | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
J.4.1 | Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
J.4.3 | 16'lı Kartlı geçiş paneli: 64 MB RAM General Controller Module with two Access Control Modules for up to 16 Wiegand or 16 RM readers. | HONEYWELL-DAHUA-HIKVISION |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J.4.7 | Proximity Kart Okuyucu | HONEYWELL-DAHUA-HIKVISION |  |  |  | Ad. | 43.5 | [19 empty] | 0 | 21.75
J.4.10 | Paslanmaz Çelik Çıkış Butonu | HONEYWELL-DAHUA-HIKVISION |  |  |  | Ad. | 43.5 | [19 empty] | 0 | 21.75
J.4.14 | Elektromanyetik kilit L&Z braket | HONEYWELL-DAHUA-HIKVISION |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J.4.15 | Battery 12V 7 Amper- Batarya kartlı giriş panelleri için, | HONEYWELL-DAHUA-HIKVISION |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J.4.29 | Mifare Card - Baskılı (Ön yüz renkli, arka yüz tek renk) | HONEYWELL-DAHUA-HIKVISION |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J.4.39 | 8X0,75 LIHCH KARTLI GEÇİŞ KABLOSU | HONEYWELL-DAHUA-HIKVISION |  |  |  | Mt. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J.4.43 | Panik Butonu | HONEYWELL-DAHUA-HIKVISION |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J.4.44 | İkaz Lambası | HONEYWELL-DAHUA-HIKVISION |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J.4.45 | Test, Devreye Alma ve Mühendislik Hizmetleri | HONEYWELL-DAHUA-HIKVISION |  |  |  | Set | 1.5 | [19 empty] | 0 | 0.75
J-3 | CCTV Sistemi | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
J-3.1 | Day/Night IP Mini Dome Kamera – 1.3 MPx, PAL, True D/N, H.264, PSIA/ONVIF/CGI, 15m IR, 2.8 to 12mm @ F1.2, PoE / 12VDC | TYCO-DAHUA-HIKVISION |  |  |  | Ad. | 150 | [19 empty] | 0 | 75
J-3.17 | 24 PoE+ Switch | HP ARUBA-CISCO-RUCKUS |  |  |  | Ad. | 24 | [19 empty] | 0 | 12
J-3.18 | 48 PoE+ Switch | HP ARUBA-CISCO-RUCKUS |  |  |  | Ad. | 60 | [19 empty] | 0 | 30
J-3.19 | 24 Port Switch | HP ARUBA-CISCO-RUCKUS |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-3.20 | 48 Port Switch | HP ARUBA-CISCO-RUCKUS |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-3.21 | Access Point | HP ARUBA-CISCO-RUCKUS |  |  |  | Ad. | 75 | [19 empty] | 0 | 37.5
J-3.23 | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | HP ARUBA-CISCO-RUCKUS |  |  |  | Set | 1.5 | [19 empty] | 0 | 0.75
J-6 | Data Altyapı Sistemi | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
J-6.1 | CAT 6 UTP KABLO LSOH | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Mt. | 75000 | [19 empty] | 0 | 37500
J-6.5 | CAT 6 UTP MODULER JACK | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 6000 | [19 empty] | 0 | 3000
J-6.6 | CAT 6 UTP PATCH PANEL 24 PORT | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 120 | [19 empty] | 0 | 60
J-6.7 | CAT 6 UTP PATCH PANEL 48 PORT | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 12 | [19 empty] | 0 | 6
J-6.8 | CAT 6 UTP PATCH CORD 1 MT | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 3000 | [19 empty] | 0 | 1500
J-6.9 | CAT 6 UTP PATCH CORD 2 MT | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 3000 | [19 empty] | 0 | 1500
J-6.13 | CAT 6 F/FTP PATCH PANEL 24 PORT | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-6.21 | SC MM 50/125 PIGTAIL 1 MT OM3 | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-6.22 | SPLİCE PROTECTOR | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-6.23 | SPLİCE TRAY | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-6.24 | SC-LC PATCH CORD 50/125 2 MT | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-6.29 | 36 U RACK KABİNET 800x600 UNIVERSALLINE | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 24 | [19 empty] | 0 | 12
J-6.33 | FAN ÜNİTESİ 4 PORT TERMOSTATLI | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 24 | [19 empty] | 0 | 12
J-6.34 | 19'' GURUP PİRİZ 6 PORT SİGORTALI | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 24 | [19 empty] | 0 | 12
J-6.36 | ORGANİZER 1 U FIRÇALI TİP | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 24 | [19 empty] | 0 | 12
J-6.38 | TEKERLEK TAKIMI | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 24 | [19 empty] | 0 | 12
J-6.39 | M6 VİDA-SOMUN TAKIMI 50 LİK PK. | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 24 | [19 empty] | 0 | 12
J-6.41 | DATA TEST DÖKÜMANTASYON | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 3000 | [19 empty] | 0 | 1500
J-6.42 | F/O TEST DÖKÜMANTASYON | HCS-LEGRAND-AMP |  |  |  | Ad. | 36 | [19 empty] | 0 | 18
J-7 | Hemşire Çağrı Sistemi | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi(klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj-(Klemens-RC11-Kasa vb. tüm aparaklar set olarak işçilik fiyatına dahildir) | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
J-7.4 | FC011200-D BT-B Hasta Sessiz El Seti | SCHRACK-SIMEKS |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-7.5 | FC010210-- K-PAT El Seti Montaj Aparatı - BT-B için | SCHRACK-SIMEKS |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-7.6 | FC011120-- ZTD-B Ekranlı Oda Terminal Ünitesi | SCHRACK-SIMEKS |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-7.7 | FC010191-A DR-KMT Montaj Aparatı - ZTD-B için | SCHRACK-SIMEKS |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-7.11 | FC011410-B ZRAT-B İpli Çağrı Butonu | SCHRACK-SIMEKS |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-7.13 | FC010900-A LM-IO Oda Kapı Üstü Lambası | SCHRACK-SIMEKS |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-7.15 | FC010000-A ST-TOUCH Kat Terminali | SCHRACK-SIMEKS |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-8 | Telefon Sistemi | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
J-8.1 | Ip Baz istasyonu | ALCATEL |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-8.2 | IP telefon | ALCATEL |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-10 | TV SİSTEMİ | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| İşin Projesi ve Şartnameleri Doğrultusunda, Belirtilen Lokasyonlarda Uydu Yayınlarının alınabilmesi için gerekli olan tüm donanımlar dahildir. Tüm yazılım ve donanımlar dahildir. Tesis genelinde kullanılacak tüm kablo, boru, buat, kasa vb enstolasyon malzemesi dahil ve Halojen free özellikte olacaktır. | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
J-10.16 | Bekleme Salonları 77 inç TV | LG-SAMSUNG |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-10.17 | 43" TV ve montajı (ASKI APARATI DAHİL) | LG-SAMSUNG |  |  |  | Ad. | 43.5 | [19 empty] | 0 | 21.75
J-10.18 | Dr Bilgi Ekranı | LG-SAMSUNG |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
J-11 | Zayıf Akım Sistem Kutuları | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi ve işçilik dahil çalışır halde teslimi | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
J-11.3 | Şaft Zayıf Akım Kutuları (400x300mm buat ve klemens raylı) | MUTLUSAN-PANASONIC |  |  |  | Ad. | 0 | [19 empty] | 0 | 0
N | OTOMASYON SİSTEMİ | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Proje ve Elektrik Teknik Şartnamesine uygun her nevi ufak montaj malzemesi (klemens v.b) ve işçilik dahil supervisor firma nezaretinde çalışır halde teslimi-Montaj | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
N-1.25 | MOTOR, MEKANİK EKİPMAN CİHAZLARI UÇ BAĞLANTISI TÜM UÇ BAĞLANTILARI | İŞÇİLİK |  |  |  | Ad. | 225 | [19 empty] | 0 | 112.5
O | ADAM SAAT | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0
O-1.1 | ADAM SAAT İŞÇİLİK BEDELİ | İŞÇİLİK |  |  |  | a/s | 2250 | [19 empty] | 0 | 1125
| TOPLAM TUTAR | [25 empty] | 0

## GRUP-2 KEŞİF ÖZETİ
İSÜ TOPKAPI YERLEŞKESİ LABORATUVAR-DERSLİK-OFİS VE SOSYAL ALANLAR YAPIMI İŞİ 2. ETAP İHALE DOSYASI
SIRA NO | GRUP-2 KEŞİF ÖZETİ | TUTAR
1 | İNŞAAT İŞLERİ | 0
2 | SABİT VE HAREKETLİ MOBİLYA İŞLERİ | 0
| TOPLAM TUTAR | 0
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## 2.1-İNŞAAT
İNŞAAT İŞLERİ
SIRA NO | İŞİN TANIMI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 2FX+40*60*1,5 mm+Knauf İnsulation+2FX Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | m2 | 625.5 |  | 0
2 | 2FR+40*60*1,5 mm+Knauf İnsulation+2FR Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | m2 | 47.25 |  | 0
3 | 2WR+40*60*1,5 mm+Knauf İnsulation+2WR Çelik Konstrüksiyonlu Bölme Duvar İmalatı | m2 | 67.5 |  | 0
4 | 2FR+40*40*1,5 mm+Knauf İnsulationÇelik Konstrüksiyonlu Giydirme Duvar İmalatı | m2 | 24.75 |  | 0
5 | 2FX+40*40*1,5 mm+Knauf İnsulationÇelik Konstrüksiyonlu Giydirme Duvar İmalatı | m2 | 349.875 |  | 0
6 | 2WR+40*40*1,5 mm+Knauf İnsulationÇelik Konstrüksiyonlu Giydirme Duvar İmalatı | m2 | 39.375 |  | 0
7 | 2FX+40*60*1,5 mm+Knauf İnsulationÇelik Konstrüksiyonlu Duvar alın İmalatı | mt | 573.75 |  | 0
8 | FX+40*20*1,5 mm profil ile alçıpan asma tavan yapılması | m2 | 283.5 |  | 0
9 | WR+40*20*1,5 mm profil ile alçıpan asma tavan yapılması | m2 | 140.625 |  | 0
10 | FR+40*20*1,5 mm profil ile alçıpan asma tavan yapılması | m2 | 57.375 |  | 0
11 | Gizli Işık İmalatı | mt | 90 |  | 0
12 | Perdelik İmalatı | mt | 373.5 |  | 0
13 | Muhtelif ebatlarda kutu profil imalatlar | kg | 2396.25 |  | 0
14 | Alçıpan Usta yevmiyesi | ADET | 56 |  | 0
15 | Alçıpan Düz işçi yevmiyesi | ADET | 56 |  | 0
16 | Alçıpan Üzerine Saten Alçı Yapılması Duvar yüzeylerinde | m2 | 2308.5 |  | 0
17 | Alçıpan Üzerine Saten Alçı Yapılması Duvar alın yüzeylerinde | mt | 1395 |  | 0
18 | Alçıpan Üzerine Saten Alçı Yapılması Tavan yüzeylerinde | m2 | 625.95 |  | 0
19 | Duvar Boya Yapılması (Saten alçı üzeri) | m2 | 2308.5 |  | 0
20 | Mevcut boyalı duvar yüzeylerda lokal tamirat ve iki kat boya yapılması | m2 | 2407.5 |  | 0
21 | Duvar Boya Yapılması Alın yüzeylerinde (Saten alçı üzeri) | mt | 1037.25 |  | 0
22 | Tavan Boya Yapılması (Saten alçı üzeri) | m2 | 625.95 |  | 0
23 | Mevcut boyalı tavan yüzeylerda lokal tamirat ve iki kat boya yapılması | m2 | 2081.25 |  | 0
24 | Karışık Alçı Sıva | m2 | 621 |  | 0
25 | Tavan Siyah Boya Yapılması | m2 | 3519 |  | 0
26 | Boya Usta yevmiyesi | yev | 56.25 |  | 0
27 | Boya Düz işçi yevmiyesi | yev | 56.25 |  | 0
28 | Alüminyum süpürgelik ve montajı | mtül | 2251.8 |  | 0
29 | Duvar seramik kaplama | m² | 96.75 |  | 0
30 | Şap yapılması | m² | 4327.875 |  | 0
31 | Zemin seramik kaplama | m² | 239.625 |  | 0
32 | Zemin Mermer kaplama | m² | 414 |  | 0
33 | ZEMİN PVC KAPLAMA MALZEMESİ (karo lvt) | m² | 4327.875 |  | 0
34 | ZEMİN HALI KAPLAMA | m² | 31.5 |  | 0
35 | YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME MALZEME VE İŞÇİLİK KUŞAKSIZ KALSİYUM SÜLFAT ÖZLÜ 30 MM ENKAPSÜL PLAKALI YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME H:25 CM | m2 | 69.75 |  | 0
36 | Cam bölücü duvar | m2 | 156.375 |  | 0
37 | Cam kapı | ADET | 24 |  | 0
38 | Cam filmi | m2 | 73.125 |  | 0
39 | ALÜMİNYUM AYARLANABİLİR KASALI TEK KANAT LAMİNAT KAPI AK3 - 100X220CM | ADET | 63 |  | 0
40 | "PUSHBARLI F90 YK1 110X250 YANGIN KAPISI | ADET | 18 |  | 0
41 | GİRİŞ KARTLI ÇIKIŞ FOTOSELLİ CAM KAYAR KAPI 5+5 TEMPERLİ CAM 130X220 CM | ADET | 7 |  | 0
| TOPLAM TUTAR |  |  |  | 0
NOT : TUTARLAR KDV HARİÇTİR.
NOT : YUKARIDAKİ İŞLER ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILACAK OLUP İŞİN SONUNDA KESİN HESAP YAPILACAKTIR.

## 2.2-MOBİLYA
SABİT VE HAREKETLİ MOBİLYA
SIRA NO | 26.05.2025 MOBİLYA | ÖLÇÜLER | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | ÇALIŞMA MASASI | 120*80*75 | ADET | 110 |  | 0
2 | ÇALIŞMA SANDALYESİ | 60*55*75 | ADET | 110 |  | 0
3 | OFİS ÇALIŞMA MASASI | 140*70*75 | ADET | 20 |  | 0
4 | OFİS ÇALIŞMA SANDALYESİ | 60*55*75 | ADET | 20 |  | 0
5 | OFİS ÇEKMECELİ KESON | 45*45*50 | ADET | 20 |  | 0
6 | TOPLANTI MASASI | 370*120*75 | ADET | 1 |  | 0
7 | OFİS DOSYA DOLABI | 90*50*210 | ADET | 20 |  | 0
8 | OFİS MİSAFİR KOLTUĞU | 60*55*75 | ADET | 40 |  | 0
9 | OFİS SEHPA | 35*35*40 | ADET | 20 |  | 0
10 | KAPI | 100*210*4 | ADET | 38 |  | 0
11 | TEKLİ GİYSİ DOLABI | 70*60*210 | ADET | 15 |  | 0
14 | SOYUNMA DOLAPLARI | 80*40*210 | ADET | 10 |  | 0
23 | ODA İÇİ ÇALIŞMA MASASI | 125*60*75 | ADET | 7 |  | 0
24 | ODA İÇİ ÇALIŞMA SANDALYESİ | 75*60*55 | ADET | 15 |  | 0
25 | MUTFAK DOLABI | 280*60*210 | ADET | 13 |  | 0
26 | BANYO LAVABO DOLABI | 75*60*75 | ADET | 30 |  | 0
27 | BEKLEME ALANI KOLTUK | 200*90*75 | ADET | 7 |  | 0
28 | DANIŞMA BANKOSU | 300*75*75 | ADET | 2 |  | 0
29 | KOMODİN |  | ADET | 20 |  | 0
30 | DEPO DOLABI |  | ADET | 8 |  | 0
31 | ÖZEL YAPI DOLAP AÇIK / KİTAPLIK |  | ADET | 20 |  | 0
32 | ÖZEL YAPI DOLAP KAPALI / KİTAPLIK |  | ADET | 20 |  | 0
33 | METAL AYAKLI İSLİ MEŞE MASA 400*110 / KÜTÜPHANE MASALARI |  | ADET | 20 |  | 0
34 | OTURMA ALANI (SEPERATÖRLER) |  | ADET | 16 |  | 0
35 | KÖŞE KOLTUK |  | ADET | 36 |  | 0
36 | ARA KOLTUK |  | ADET | 44 |  | 0
37 | PUF |  | ADET | 178 |  | 0
38 | DIŞ MEKAN OTURMA GRUPLARI |  | ADET | 64 |  | 0
39 | SOSYAL ALANLAR İÇİN SANDALYELER |  | ADET | 300 |  | 0
40 | ÇİÇEKLİK |  | ADET | 150 |  | 0
41 | STEP TEKERLEKLİ SEMİNER SANDALYESİ |  | ADET | 280 |  | 0
| MOBİLYA TOPLAMI |  |  |  |  | 0